目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	34

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	53

四、主要环境影响和保护措施	61

五、环境保护措施监督检查清单	94

六、结论	97

建设项目污染物排放量汇总表	98

# 附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目在河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）图件中的相对位置

附图3：项目周边环境四至图

附图4：项目总平面布置图

附图5：项目周边500m范围敏感点分布图

附图6：项目在清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）用地规划图中的位置

附图7：项目在清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）产业功能布局图中的位置

附图8：项目现场照片

# 附件：

附件1：项目备案证明

附件2：项目委托书

附件3：真实性承诺书

附件4：原有环评批文

附件5：园区入驻证明

附件6：厂房租赁合同

附件7：叶茂家具不再建设承诺书

附件8：企业营业执照

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 濮阳天和玻璃有限责任公司年产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-410922-04-01-185679 |  |  |
| 建设单位联系人 | 党少帅 | 联系方式 | 13619866639 |
| 建设地点 | 河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区106国道与单拐大道交叉口往东200米路南 |  |  |
| 地理坐标 | （东经115度7分22.877秒，北纬35度50分54.474秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30——57、玻璃制造304 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 清丰县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2504-410922-04-01-185679 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 5400 |
| 专项评价设置情况 | 无，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 环境影响评价文件名称：《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》 编制单位：河南汇商环保科技有限公司 审查机关：濮阳市生态环境局 批复文号：濮环审〔2025〕2号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《清丰县产业集聚区发展规划（2013-2020）》已到期，根据2021 年9月《中共河南省委河南省人民政府关于推动河南省开发区高质量发展的指导意见》（豫发〔2021〕21号）等工作部署和要求，清丰县先进制造业开发区管委会委托河南省城市规划设计研究总院有限公司编制了《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》；委托河南汇商环保科技有限公司开展《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响评价报告书》的编制工作，该报告书于2025年1月3日通过了濮阳市生态环境局的审批。 1、与《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》规划及规划环评相符性分析 （1）规划年限 近期规划期限为2022-2025年；远期规划期限为2026-2035年。 （2）规划范围 清丰县先进制造业开发区共分为三个片区，分别为城区综合制造产业园、马庄桥商贸物流产业园和六塔工业园，总规划面积为18.25平方公里。 城区综合制造产业园规划面积为13.96平方公里，东至龙乡路、北至潴泷河、西至晓月路、南至柳格大道； 马庄桥商贸物流园分成东西两个区域，总规划面积3.14平方公里，其中西片区城镇开发边界内用地面积为0.7平方公里，东至中逸路、北至柳格大道南200米，西至诚睦路西130米，南至342国道；东片区城镇开发边界内用地面积为2.44平方公里，东至建设南路东100米，北至342 国道北250米，西至文明路，南至长安路； 六塔工业园位于六塔乡东南部，西接濮阳市华龙区、东邻范县，南靠濮阳县，是一区三县的交汇处，规划总用地面积1.15平方公里具体范围为东至六塔乡界西170米、南至濮台路及县界、西至潴泷河东800米、北至第二濮清南干渠南120米。 （3）主导产业 以家居制造及贸易、食品加工及贸易、节能环保为主导产业，相关配套产业为辅助产业。 （4）产业布局 1、空间布局 城区综合制造产业园为原清丰县产业集聚区，重点推动家具制造及贸易、食品加工及贸易、节能环保三大产业提质增效； 马庄桥现代商贸物流园重点发展农副产品物流、家具物流、电商物流、中央厨房、总部经济等生产性服务业，打造冀鲁豫三省省际物流中心； 六塔工业园重点发展节能环保、生物发酵、轻工、新能源等新兴产业，培育新的经济增长点。 2、产业优化布局（节选相关部分） 在开发区土地空间资源较为有限的情况下，必须坚持集聚节约发展的原则，充分发挥服务业发展趋势和开发区产业基础，做优做强家具制造及贸易产业，做特做精食品加工及贸易产业，积极培育节能环保战略新兴产业，大力发展商贸物流生产性服务业，把推动制造业高质量发展作为主攻方向，按照产业禁止和限制目录进一步推动传统制造业有机疏解和低效制造业有序退出，提升产业链供应链现代化水平，构建以先进制造业和现代服务业融合发展为支撑的现代特色产业体系。 ①家具制造及贸易产业园 位于开发区城区产业园南部，规划面积951公顷，发展思路： 做优做强家具制造及贸易产业。抢抓承接京津冀、珠三角、长三角家居产业转移机遇，坚持承接产业转移和产业提质增效并重，依托清丰县实木家具产业集群，坚持“稳量、延链、提质”发展方向，大力实施“三品”（增品类、提品质、创品牌）战略，围绕高端实木、智能办公、整屋定制等发展方向，聚焦实木、板式、软体等重点领域，通过整合现有企业，培植龙头骨干企业，打造区域品牌，完善研发设计、品牌营销、物流配送、辅料配件等产业配套，加快全产业链建设，加快推进实木家具循环利用，实现绿色发展，推动传统家具向智能家具、定制家具、生态家具转变。实木家具，规划建设清丰进境木材监管区，引进培育领军企业，鼓励企业进口名贵木材，大力发展精细化、高品质实木家具，持续举办中国清丰实木家具博览会，打造中国实木家具重要产销地。板式家具，支持南方家居、全友家私等企业壮大规模，鼓励企业开展定制设计、柔性制造、网上协同生产，构建基于互联网的生产消费产业链，促进终端与服务一体化发展，打造服务型制造企业。软体家具，大力招引顾家、曲美等品牌企业，引导本土企业加大产品创新研发，积极发展功能沙发、记忆床垫、智能折叠家具等软体家具，打造中部地区软体家具集聚地。加快实木家具园、智能家居园、家纺产业园三个“园中园”建设，推动家具、智能家居家电、家纺到床上用品全产业链发展，促进“家具产业”向“家居产业”转变，打造区域品牌，促进“实木”向“多元”发展。力争2025年，开发区家具企业达到300家以上，主营业务收入突破105亿元。 完善家具产业服务配套体系。加强机械加工、五金、人造板等配套产业建设，为家具产业发展提供支撑。依托清丰国际家居博览交易中心、大明宫建材家居·清丰店、万隆家居材料城、爱家家居材料城等，加快引进家具包装、培训、宣传、电子商务等专业化配套服务企业。包括皮革、布面、填充材料、黏合辅料、玻璃制品、饰品及装饰材料、家具五金、包装材料等辅助材料经销商，发展集商贸物流、批发零售、文化展示、吃住购乐等为一体的家居配套服务，构建“家具+家电+家纺+家装+辅料+服务”一体化发展的现代家居全产业链，打造“一站式”采购中心。将家具向家居延伸，加快引进原木进口加工、家居新材料、纺织等上游企业，大力引进家私用品、小家电、整体厨卫、互联网装修、服装等下游企业。 （5）基础设施规划（节选相关部分） 1）给水工程规划 近期城区综合制造产业园供水保持现状水厂供水规模为3.0万吨/日，水源地位于八里庄，水厂供水能力不能满足开发区长远发展的需要，远期提高水厂供水能力达到供水规模为13万吨/日。马庄桥现代商贸物流园供水采用马庄桥水厂，供水规模为3.0万吨/日，六塔工业园供水采用六塔乡供水厂。 2）污水工程规划 规划区北部建有清丰县第二污水处理厂，处理规模2万吨/日，位于开发区北部潴泷河南岸，占地面积为4.0公顷。马庄桥污水处理厂位于镇区东北侧，处理规模为3万吨/日。 考虑到城区综合制造产业园的污水排放至清丰县第二污水处理厂（姚庄污水处理厂）和第三污水处理厂（城东污水处理厂），其处理规模分别为2万吨/日和5万吨/日，马庄桥商贸物流园污水排放至马庄桥镇区西部龙山北污水处理厂，清丰县和义路、晓月南路以东的生活污水处理排入姚庄污水处理厂，处理规模分别为1.5万吨/日，六塔工业园排入园区东南部规划污水处理厂处理，处理规模为6万吨/日。 3）雨水工程规划 规划开发区雨水以排入潴泷河为主，规划沿固双路建设排水明渠汇入潴泷河，人民路以南区域直接或通过固双路排水明渠向东排入潴泷河，人民路以北区域向北、向西排入潴泷河。 商贸物流园分别排入第三濮清南干渠和马庄桥镇区雨水管网。六塔工业园排入附近潴泷河和第二濮清南干渠。 4）电力工程规划 规划建立的电压等级：建立由110千伏高压送电、10千伏中压配电、380/220伏低压配电构成的供电体系。 电源规划：至2035年，规划区保留现状3×50MVA的110kV孟德变；新建110kV变电站2座，分别为城北110KV变和城南110KV变，容量为3×50MVA。商贸物流园采用马庄桥110KV变电站供电，六塔工业园以齐云变电站、晓月变电站为园区电源，在六塔工业园区中部新建10千伏开闭所2座。 5）燃气工程规划 气源规划：城区综合制造产业园规划天然气管道由榆—济线天然气和中原油田天然气管道接入；规划一处天然气门站，位于人和大道和濮阳市北环路交叉口东北侧，占地面积1.2公顷，门站设计供气能力为60万m3/d。马庄桥镇燃气引入镇区燃气市政管网，六塔工业园规划燃气分输站一座。 6）环卫工程规划 现状有一处垃圾填埋场，位于开发区北部，人和大道东500米处，于2008年投入使用，占地面积155.25亩，日处理能力220吨，共规划4 个作业分区，配建一处垃圾渗透液处理厂，用于进一步处理产生的垃圾渗透液。 垃圾中转站规划：规划中型垃圾中转站6处，服务半径3-5平方公里，用地面积控制3000-5000平方米之间。新建垃圾收集转运站尽量和公共厕所、环卫工人休息点合并设置。 工业垃圾由环保部门协同城管部门统一管理，制定处理措施。建筑垃圾由环卫部门协同城管部门统一管理、收运利用。 相符性分析：本项目选址位于濮阳市清丰县先进制造业开发区106国道与单拐大道交叉口往东200米路南，位于城区综合制造产业园中的家具制造及贸易产业园。本项目产品为钢化玻璃和中空玻璃，属于C3042特种玻璃制造。钢化玻璃和中空玻璃为家居产业辅助材料，属于规划中的家居制造产业园区相关配套辅助产业，符合开发区规划产业发展定位。项目所在位置基础设施完善，供水、供电已接入，项目周边污水管网已建成，本项目生产废水经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池处理后部分回用于磨边工序，剩余废水定期外排；生活污水经化粪池处理；处理后的生产废水和生活污水与纯水制备浓水一起排入市政管网，经市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂深度处理。根据清丰县先进制造业开发区管委会出具的项目入驻证明，本项目符合入驻条件。且本项目已在清丰县先进制造业开发区备案，项目代码为：2504-410922-04-01-185679，符合园区发展规划要求。 （6）清丰县先进制造业开发区生态环境准入清单 根据《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响评价报告书》，本项目与清丰县先进制造业开发区生态环境准入清单相符性分析见下表。 - 本项目与规划环评提出环境准入清单相符性分析一览表 项目; 环境准入清单; 本项目情况; 相符性. 产业发展; 入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求，禁止发展用排水量较大或污染严重风险较大的化学原料、医药中间体等化工项目，按照用排水量控制屠宰项目。; 项目属于C3042特种玻璃制造，符合开发区规划产业发展定位；项目不属于所列禁止项目; 符合. 禁止《产业结构调整指导目录（2024年本）》限制类和淘汰类落后生产工艺装备和产品项目入驻。; 经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类; 符合. 禁止入驻不符合行业准入条件及相关管理要求的项目; 项目属于C3042特种玻璃制造，满足产业园区要求，根据清丰县先进制造业开发区管委会出具的入驻证明，本项目符合入驻条件; 符合. 禁止《高污染、高环境风险产品名录》中产品项目入驻; 经查询《环境保护综合名录》，本项目不属于高污染、高环境风险项目; 符合. 禁止化工（与主导产业配套的辅助工程除外）、皮毛鞣制、造纸、印染等污染重的项目入驻; 本项目不属于所列禁止项目; 符合. 禁止建设投资强度不符合《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政〔2015〕66号）文件要求的项目; 项目占地为规划中的工业用地; 符合. 入驻企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均达到同行业国内先进水平; 符合. 从严控制高耗能、高排放项目建设，原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铝用碳素、铅锌冶炼（含再生铅）、砖瓦窑（有烧结工序的）、耐火材料制品（有烧结工序的）项目。; 本项目不属于高耗能、高排放项目以及所列举禁止建设项目; 符合. 鼓励发展家居制造及贸易、食品加工及贸易、节能环保产业，鼓励能够延长开发区产业链条的，符合开发区功能定位的项目入驻。; 本项目属于规划中的家居制造产业园区相关配套辅助产业，符合开发区规划产业发展定位; 符合. 鼓励开发区内建设集中的喷涂中心，禁止露天和敞开式喷漆项目; 本项目不涉及; 符合. 在园区实现集中供热之前，禁止新建燃煤、重油及高污染燃料的锅炉项目。在园区实现集中供热之后，在保障各企业工业用蒸汽的等级、压力及用汽的连续性的基础上，原则上不再新增分散式燃气锅炉项目，原有的分散锅炉应逐步取缔。; 本项目不涉及; 符合. 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施项目入驻; 本项目不涉及; 符合. 空间布局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 对照“河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）”，本项目符合“三线一单”和规划环评空间管控相关要求; 符合. 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工项目；禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 禁止大气环境防护距离和环境风险防护距离范围涉及规划教育、医疗等用地的项目入驻。; 本项目不涉及; 符合. 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。; 本项目不涉及; 符合. 按照当地主导风向，从南至北依次布设家居制造、食品加工、机械加工，同时考虑到区内现有居民点的整合，布设综合服务带贯通三个产业片区。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 新建项目的大气和水污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂；入驻集聚区项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目各污染物经处理后均达标排放; 符合. 国家、省级绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目应达到B级及以上要求。; 本项目按照国家重点行业-玻璃后加工、玻璃球拉丝企业绩效引领性指标要求进行建设; 符合. 对于废水水量较大、水质浓度较高，对开发区污水处理厂易造成冲击，影响污水处理厂稳定运行达标排放的项目，禁止入驻。; 本项目生产废水经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池处理后部分回用于磨边工序，剩余废水定期外排；生活污水经化粪池处理；处理后的生产废水和生活污水与纯水制备浓水一起排入市政管网，由市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理，不会对污水处理厂稳定运行造成冲击; 符合. 新、改、扩建城镇污水处理厂按所在区域其尾水排放达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。; 本项目不涉及; 符合. 新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装适宜高效治理设施。; 本项目本项目涉及VOCs，中空工序有机废气经收集后采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理，处理达标后由15m高排气筒排放; 符合. 新建项目VOCs排放需实行区域内等量或倍量削减替代。开发区内涉及VOCs废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目中空工序有机废气经收集后采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置进行处理，不属于单一吸附、催化氧化等处理技术; 符合. 新、改、扩建重点行业涉重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）项目，需实行重金属污染物排放“减量替代原则”，减量替代比例不低于1.1:1; 本项目不涉及; 符合. 强化煤炭消费总量管控，原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业和民生需要新上的热电联产项目燃煤需减量替代，明确煤炭消减来源; 本项目不涉及; 符合. 改善能源结构，推广使用天然气、电力等清洁能源；条件成熟时对入区企业实施集中供热；严格控制入区工业项目的类别。; 本项目生产均使用电能; 符合. 加强对工业喷涂项目挥发性有机物的治理工作，严格按照行业标准、治理方案，加强源头控制、过程控制和末端治理，提升清洁化生产水平。; 本项目不涉及; 符合. 完善雨水、污水收集系统和排放系统，污水和生产物料输送管线需保证密封；不得建设地下或半地下式储罐设施。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目实行雨污分流，生产废水经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池处理后部分回用于磨边工序，剩余废水定期外排；生活污水经化粪池处理；处理后的生产废水和生活污水与纯水制备浓水一起排入市政管网，经市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂深度处理，废水采用密闭管线输送，不涉及重金属废水; 符合. 禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目，禁止新建。; 本项目不涉及; 符合. 项目环境风险防范措施未严格按照环境影响评价文件要求落实的，应停产整改。; 项目将严格按照环评文件要求落实环境风险防范措施; 符合. 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。未落实有关要求的，应停产整改。; 本项目建设完成后将按照相关要求制定环境应急预案，并报环境管理部门备案管理; 符合. 加强环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施。; 项目建设完成后将按照相关要求制定环境应急预案，落实环境风险防范措施; 符合. 铅酸蓄电池、石油加工、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防控。; 本项目不涉及; 符合. 充分利用企业用地调查成果和注销、撤销排污许可的信息，考虑行业、生产年限等因素，确定优先监管地块，并按要求采取污染管控措施。; 本项目不涉及; 符合. 资源开发利用; 新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平; 本项目生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均达到同行业国内先进水平; 符合. 禁止工艺落后，生产水平过低导致资源能源消耗量大的项目入驻; 本项目采用先进生产工艺，不属于资源消耗量大的项目; 符合. 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，再生水回用率达到30%; 本项目不涉及; 符合. 严格地下水管理，加强取水许可和计划用水管理，严格实行产业准入制度，严格控制新建、扩建、改建高耗水项目。; 本项目供水由开发区统一供给，项目不属于高耗水项目; 符合. 地下水超采地区，控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。; 本项目采用自来水供给，不涉及地下水采用，项目不属于高耗水项目; 符合. 由上表可以看出，本项目符合《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》生态环境准入条件，不在其环境负面清单内。 （7）《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》审查意见 本项目与《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》审查意见相符性分析如下： - 本项目与清丰县先进制造业开发区发展规划环评审查意见相符性分析 项目; 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. （一）坚持绿色低碳高质量发展; 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业园区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现园区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目为C3042特种玻璃制造，位于城区综合制造产业园中的家具制造及贸易产业园，符合“三线一单”要求; 符合. （二）加快推进产业转型; 产业园区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展。家居产业发展依托清丰县家居产业集聚，推动传统家居向智能家居、定制家居、生态家居转变；食品加工通过强化地方品牌产业全链条发展，实现食品加工业循环、绿色发展；节能环保产业瞄准产业绿色化、低碳化、循环化发展需要，重点发展先进环保设备、高效节能装备、资源循环利用和环保服务产业。; 本项目为C3042特种玻璃制造，属于规划中的家居制造产业园区相关配套辅助产业，满足园区产业定位和要求; 符合. （三）优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；加强对产业园区及周边生活区的防护，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目占地为工业用地，符合园区用地规划; 符合. （四）严格项目准入; 园区管理部门应按照规划环评报告提出的项目负面清单及准入条件，优化产业定位，把好项目准入关。优先发展符合园区主导产业要求、有利于园区总体产业链条延伸的项目，列入园区限制类的项目应限制入驻，列入园区的负面清单的项目禁止入驻，通过实施差别化环境准入，逐步优化产业结构，构筑园区循环经济产业链。; 本项目符合园区生态环境准入条件，不属于园区限制类和负面清单内的项目；根据清丰县先进制造业开发区管委会出具的入驻证明，项目符合开发区总体发展规划和入驻条件; 符合. （五）同步建设基础设施; 产业园区应实施道路、给水、排水、供热。按照园区建设规划，完善产业园区供水设施及管网建设；加快园区配套污水集中处理设施及配套管网等基础设施的建设工作。园区固体废弃物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 项目所在地给水、排水等基础设施已配套实施；本项目产生的固体废物均有安全可行的处理处置措施，危险废物严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置; 符合. （六）严格落实各项规划环评措施; 规划批准后，应严格按照规划要求推动产业园区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。; 本项目位于清丰县先进制造开发区规划范围内，对照河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版），本项目符合“三线一单”的要求; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》审查意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目产品及使用的工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类项目，也不属于鼓励类和限制类项目，故本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。经查询《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于禁止准入类项目和许可准入类项目。 清丰县先进制造业开发区管理委员会于2025年4月11日出具了本项目的《河南省企业投资项目备案证明》，项目代码为：2504-410922-04-01-185679，项目备案证明详见附件1。 综上所述，本项目为允许类项目，符合国家和河南省相关产业政策。 2、用地规划相符性分析 本项目选址位于濮阳市清丰县先进制造业开发区106国道与单拐大道交叉口往东200米路南。根据《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）》用地规划图（附图6），项目所在厂区用地为二类工业用地，符合当地用地规划。 3、“三线一单”相符性分析 根据河南省三线一单综合信息应用平台中导出《河南省“三线一单”建设项目准入研判分析报告》分析，本项目与其相关内容相符性分析如下： 一、空间冲突 经研判，初步判定该项目无空间冲突，最终结果以自然资源部门提供的为准。 二、项目涉及的各类管控分区有关情况 根据生态环境管控分区压占分析，建设项目涉及环境管控单元1个，生态空间分区1个，水环境管控分区1个，大气管控分区2个，自然资源管控分区2个，岸线管控分区0个，水源地0个，湿地公园0个，风景名胜区0个，森林公园0个，自然保护区0个。 三、环境管控单元分析 经比对，项目涉及1个河南省环境管控单元，其中优先保护单元0个，重点管控单元1个，一般管控单元0个，详见下表。 - 项目涉及河南省环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控分类; 市; 区县; 主要要求; 本项目情况; 符合性. ZH41092220001; 清丰县先进制造业开发区; 重点; 濮阳市; 清丰县; 空间布局约束; 1、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求，禁止发展用排水量较大或污染严重风险较大的化学原料、医药中间体等化工项目，按照用排水量控制屠宰项目。2、按照当地主导风向，从南至北依次布设家具制造、食品加工、机械加工，同时考虑到区内现有居民民点的整合，布设综合服务带贯通三个产业片区。3、马庄桥商贸物流园区发展家具贸易和商贸物流业，六塔工业园发展节能环保产业。; 1、本项目为C3042特种玻璃制造，不属于排水量较大或污染严重风险较大的项目，不属于所列化工及屠宰项目； 2、本项目位于城区综合制造产业园中的家具制造及贸易产业园，符合园区规划； 3、本项目位于城区综合制造产业园规划范围内; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。2、大气：改善能源结构，推广使用天然气、电力等清洁能源；严格控制入区工业项目的类别；加强对工业喷涂项目挥发性有机物的治理工作，严格按照行业标准、治理方案，加强源头控制、过程控制和末端治理，提升清洁化生产水平。3、水：完善雨水、污水收集系统和排放系统，污水和生产物料输送管线需保证密封；不得建设地下或半地下式储罐设施。禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 1、不涉及； 2、项目生产均使用电能，属于清洁能源； 3、项目建成后厂区地面进行硬化，厂区设有完善的雨水、污水收集系统和排放系统；项目不涉及含重金属废水; 相符. 环境风险防控; 1.铅酸蓄电池、石 油加工、化工和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定企业拆除活动污染防治方案和拆除活动环境应急预案。 2、充分利用企业用地调查成果和注销、撤销排污许可的信息，考虑行业、生产年限等因素，确定优先监管地块，并按要求采取污染管控措施。; 不涉及; 相符. 资源开发效率要求; 地下水超采地区，控制采用地下水的高耗水新建、改建、扩建项目。; 本项目使用园区供水，不涉及地下水开采，不属于高耗水项目。; 相符. 四、水环境管控分区分析 经比对，项目涉及1个河南省水环境管控分区，其中水环境优先保护区0个，工业污染重点管控区1个，城镇生活污染重点管控区0个，农业污染重点管控区0个，水环境一般管控区0个，详见下表： - 项目涉及河南省水环境管控一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控分类; 市; 区县; 主要要求; 本项目情况; 符合性. YS4109222210065; 清丰县先进制造业开发区; 重点; 濮阳市; 清丰县; 空间布局约束; 入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求，禁止发展用排水量较大或污染严重风险较大的化学原料、医药中间体等化工项目，按照用排水量控制屠宰项目。; 本项目为C3042特种玻璃制造，位于城区综合制造产业园中的家具制造及贸易产业园，符合园区规划；项目不属于排水量较大或污染严重风险较大的项目，不属于所列化工及屠宰项目; 相符. 污染物排放管控; 完善雨水、污水收集系统和排放系统，污水和生产物料输送管线需保证密封；禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。; 项目建成后厂区地面进行硬化，厂区设有完善的雨水、污水收集系统和排放系统；项目不涉及含重金属废水; 相符. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 五、大气环境管控分区分析 经比对，项目涉及2个河南省大气环境管控分区，其中大气环境优先保护区0个，高排放重点管控区1个，布局敏感重点管控区0个，弱扩散重点管控区0个，受体敏感重点管控区1个，大气环境一般管控区0个，详见下表： - 项目涉及河南省大气环境管控一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控分类; 市; 区县; 主要要求; 本项目情况; 符合性. YS4109222310001; 清丰县先进制造业开发区; 重点; 濮阳市; 清丰县; 空间布局约束; 入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。禁止发展用排水量较大或污染严重风险较大的化学原料、医药中间体等化工项目，按照用排水量控制屠宰项目。按照当地主导风向，从南至北依次布设家具制造、食品加工、机械加工，同时考虑到区内现有居民民点的整合，布设综合服务带贯通三个产业片区。马庄桥商贸物流园区发展家具贸易和商贸物流业，六塔工业园发展节能环保产业。; 本项目为C3042特种玻璃制造，位于城区综合制造产业园中的家具制造及贸易产业园，符合园区规划；项目不属于排水量较大或污染严重风险较大的项目，不属于所列化工及屠宰项目；根据清丰县先进制造业开发区管委会出具的证明可知本项目允许入驻; 相符. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; 严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。; 项目建设完成后将按照相关要求制定环境应急预案，落实环境风险防范措施; 相符. 资源开发效率要求; 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；大力改善煤电机组供电煤耗水平。; 本项目生产均使用电能; 相符. YS4109222340001; /; 重点; 濮阳市; 清丰县; 空间布局约束; 1、在各省辖市城市建成区内，禁止新建每小时二十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油蹦及直接燃用生物质的锅炉，其他地区禁止新建每小时十蒸吨以下的燃烧煤炭、重油、渣油以及直接燃用生物质的锅炉。 2、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 3、到2025年，城市建成区内重污染企业分类完成就地改造、退城入园、转型转产或关闭退出任务。; 1、本项目不涉及锅炉； 2、本项目选址位于清丰县先进制造业开发区，符合园区规划及规划环评要求； 3、本项目不涉及；; 相符. 污染物排放管控; 1、大力推进钢铁、焦化等重点行业产业结构调整和转型升级，加快钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造。深化有色金属冶炼、铸造、碳素、耐材、烧结类砖瓦等行业工业炉窑综合整治及垃圾焚烧发电、生物质发电烟气深度治理。 2、推动氢燃料电池汽车示范应用，推广新能源汽车和非道路移动机械。推进公共领域车辆新能源化。实施清洁柴油车（机）行动，基本淘汰国三及以下排放标准汽车，基本消除未登记或冒黑烟工程机械。 3、加强道路扬尘综合整治，大力推进道路机械化清扫保洁作业，到2025年，各设区市建成区道路机械化清扫率达到95%以上，县城达到90%以上。各市平均降尘量到2025年不得高于7吨/月·平方公里。; 本项目不涉及; 相符. 环境风险防控; 1、实施重污染企业退城搬迁，加快城市建成区、人群密集区、重点流域的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出，推动实施一批水泥、玻璃、焦化、化工等重污染企业退城工程。 2、提升城乡极端气候事件监测预警、防灾减灾综合评估和风险管控能力，保障城乡建设和基础设施安全。适时开展气候变化影响风险评估，实施适应气候变化行动。; 本项目不涉及; 相符. 资源开发效率要求; 1、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各省辖市、县（市）人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 2、基本实现城区集中供暖全覆盖。; 本项目生产均使用电能; 相符. 六、自然资源管控分区分析 经比对，项目涉及2个河南省自然资源管控分区，其中生态用水补给区0个，地下水开采重点管控区1个，高污染燃料禁燃区1个，详见下表： - 项目涉及河南省自然资源管控一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控分类; 市; 区县; 主要要求; 本项目情况; 符合性. YS4109222520039; 河南省濮阳市清丰县地下水开采重点管控区39; 重点; 濮阳市; 清丰县; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 1、到2025年，用水总量控制在14370万立方米以内，万元GDP 用水量、万元工业增加值用水量分别在69.8 立方米、23.0立方米以内，灌溉水有效利用系数提高到0.594以上；2、加快公共供水管网建设，促进供水管网覆盖范围以外的自备井封闭工作；3、开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设；4、大力推进雨水、再生水、矿井水等非常规水源利用，将非常规水源纳入区域水资源统一配置; 本项目使用园区供水; 相符. YS4109222540001; 河南省濮阳市清丰县高污染燃料禁燃区; 重点; 濮阳市; 清丰县; 空间布局约束; 高污染燃料禁燃区覆盖全市行政区域; 本项目不涉及; 相符. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 全市行政区域内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（不含集中供热、电厂锅炉燃煤以及工业企业原料煤）; 本项目不涉及; 相符. 4、与濮阳市生态环境保护委员会办公室关于印发《濮阳市2025年蓝天保卫战实施方案》《濮阳市2025年碧水保卫战实施方案》《濮阳市2025年净土保卫战实施方案》《濮阳市2025年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（濮环委办〔2025〕1号）相符性分析 - 与濮环委办〔2025〕1号文件相符性分析 项目; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 濮阳市2025年蓝天保卫战实施方案; 1.依法依规淘汰落后低效产能。严格严格落实《产业结构调整指导目录(2024年本)》《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2023年本)》《国家污染防治技术指导目录(2024年，限制类和淘汰类)》要求，加快落后生产工艺装备和过剩产能淘汰退出，列入2025年去产能计划的生产设施9月底前停止排污。全市严禁新改扩建烧结砖瓦项目，有序退出6000万标砖/年以下和城市规划区内的烧结砖及烧结空心砌块生产线，2025年4月组织开展烧结砖瓦行业专项整治“回头看”，原则上对达不到B级及以上绩效水平的烧结砖瓦企业实施停产整治；持续推动生物质小锅炉关停整合。2025年4月底前制定年度落后产能淘汰退出工作方案，排查建立淘汰退出任务台账。2025年9月底前整合淘汰现有5台2蒸吨及以下生物质锅炉。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于目录中鼓励类及淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策，且项目已在清丰县先进制造业开发区备案，项目代码：2504-410922-04-01-185679; 符合. 2.推进产业集群综合整治。加快推动台前县橡胶制品制造集群综合整治，2025年底前完成23家橡胶制品企业升级改造，从生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代、污染治理和区域环境综合整治等方面提升集群绿色发展水平。支持各县(区)因地制宜谋划实施集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心等“绿岛”项目。; 本项目为C3042特种玻璃制造，位于清丰县先进制造业开发区，不设锅炉，生产能源为电能，中空工序有机废气经收集后进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理达标后由15m高排气筒排放; 符合. 6.深入开展低效失效治理设施排查整治。对照《低效失效大气污染治理设施排查整治技术要点》，持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成提升改造。结合低效失效大气污染治理设施排查情况，动态管理整治问题清单，2025年10月底前至少完成49个低效失效治理问题整治工作；未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目营运期废气主要为中空工序有机废气，中空工序有机废气经收集后进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理达标后由15m高排气筒排放；VOCs可以实现高效处理; 符合. 7.实施挥发性有机物综合治理。组织涉 VOCs 企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复 (LDAR)、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs 含量等10个关键环节开展VOCs治理突 出问题排查整治，在汽车、机械制造、家具、汽修、塑料软包装、印铁制罐、包装印刷等领域推广使用低(无) VOCs含量涂料和油墨，对完成源头替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。按照国家和省有关要求，夏季臭氧污染凸显前，组织开展一轮次活性炭更换，督促44家企业按规定开展VOCs泄漏检测与修复；督促濮阳惠众化工总厂、濮阳市新天化工有限公司2家企业完成 涉VOCs综合治理任务。; 本项目使用的密封胶属于低VOCs胶粘剂；项目营运期废气主要为中空工序有机废气，有机废气经收集后进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理达标后由15m高排气筒排放，不属于规范中的单一环保设备; 符合. 12.深化扬尘污染综合治理。持续开展扬尘污染治理提 升行动，以城市建成区及周边房屋建筑、市政、交通、水 利、拆除等工程为重点，突出大风沙尘天气、重污染天气等重点时段防控，切实做好土石方开挖、回填等施工作业期间 全时段湿法作业，强化各项扬尘防治措施落实；加大城区主次干道、背街小巷保洁力度，严格渣土运输车辆规范化管 理，鼓励引导施工工地使用新能源渣土车、商砼车运输，依法查处渣土车密闭不严、带泥上路、沿途遗撒、随意倾倒等 违法违规行为。加强重点建设工程达标管理，实施分包帮扶，对土石方作业实施驻场监管。配合全省扬尘污染防治智慧化监控平台建设，完成市级平台与省级平台的互联互通和数据上报。; 本项目租用现有厂房，仅进行设备安装，不进行建筑施工; 符合. 17.有效应对重污染天气。完善重污染天气预警响应机制，建立应急减排清单与排污许可等数据对接机制，规范重 污染天气应急减排清单管理，科学合理、精准高效制定应急减排清单，推动实现涉气企业全覆盖。强化区域联合应对， 综合运用卫星遥感、热点网格、用电监控、自动监测、门禁系统等科技手段，建立健全快速响应、排查、整改、反馈的闭环管理机制，及时清除高值热点，全面提升臭氧污染及重污染天气应对管控成效。; 评价建议项目建成后建立重污染天气预警响应机制; 符合. 18.强化应急减排措施落实。精准实施重污染天气重点行业企业差异化管控，持续开展水泥、砖瓦窑、砂石骨料等行业错峰生产调控，制定长时间、大范围、重污染天气协商减排措施，引导企业合理制定生产计划，加强生产物资储备，优化重点行业高排放车辆运输调控，有效降低秋冬季区域大气污染物排放强度。加强区域联动和监督帮扶，压实应急减排责任，精准识别环境违法问题线索，夯实减排措施落实。各县(区)结合产业结构特点、污染排放情况，对短时间难以停产的行业实施差异化轮流停产减排，可提高限制类或绩效等级低的企业生产调控比例。; 项目目前为环评阶段，后期营运过程中严格按照绩效分级要求进行建设运行; 符合. 19.开展环境绩效等级提升行动。健全重点行业绩效分级“有进有出”动态监管机制，对已评定A级、B级和绩效引领性企开展“回头看”，对实际绩效水平达不到评定等级要求或存在严重环境违法违规行为的企业，严格实施降级处理。开展重点行业环保绩效A行动，充分发挥绩效A级企业引领作用，以“先进”带动“后进”，鼓励指导企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施，不断提升环境绩效等级，2025年完成新增A级、B级企业及绩效引领性企业20家以上。; 项目目前为环评阶段，后期营运过程中严格按照绩效分级要求进行建设运行; 符合. 濮阳市2025年碧水保卫战实施方案; 6.持续推动企业绿色转型发展。严格项目准入，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展；严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对有色金属、化工、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。; 本项目不属于“两高一低”项目，根据前文分析，项目建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求; 符合. 濮阳市2025年净土保卫战实施方案; 1.强化土壤污染源头防控。加强源头预防，工业园区加强对天能企业涉重金属重点排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险 采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新， 并向社会公开。各县(区)指导辖区土壤污染重点监管单位按照排污许可证规定和标准规范落实控制有毒有害物质排放、土壤污染隐患排查、自行监测等要求，做好土壤污染重点监管单位隐患排查问题整改，并将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，着力提高隐患排查整改合格率。; 本项目用地为工业用地，项目不涉及重金属排放; 符合. 根据上表分析可知，本项目符合濮环委办〔2025〕1号文件濮阳市2025年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的相关要求。 5、是否为“两高”项目的判定 根据企业能源消耗情况，结合《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），项目综合能源消费情况如下表。 - 项目年综合能源消费情况一览表 能源种类; 实物量; 折合标煤系数; 折合标煤量（tce）. 电力（万kWh）; 100; 3.000; 等价（tce/万kWh）; 300. 1.229; 当量（tce/万kWh）; 122.9. 水（万m3）; 0.08175; /; /. 项目年综合能源消费量（tce）; 当量值; 122.9. 等价值; 300. 根据《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），本项目不属于“两高”项目。具体分析如下： - “两高”项目辨识分析一览表 产业分类; 包含内容; 本项目情况. 第一类：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目。; 本项目为特种玻璃制造，属于第一类中的非金属矿物制品，项目年综合能源消耗量（等价值）为300tce，小于5万tce，不属于“两高”项目. 第二类：19个细分行业中年综合能耗1-5万吨标准煤（等价值）的项目，主要包括：钢铁（长流程炼钢）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用炭素、铜铅锌硅冶炼（不含铜、铅锌、硅再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石等。. 6、饮用水源保护区相符性分析 6.1濮阳市集中饮用水源及其保护区范围 根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办〔2007〕125号）、河南省环境保护厅及河南省水利厅批复（豫环函〔2014〕61号）的《河南省濮阳市地下饮用水源地调整及保护区核定技术报告》、《河南省人民政府关于调整部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2019〕19号）、《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文〔2021〕72号），濮阳市目前有2个地表水饮用水源保护区、1个地下水饮用水源保护区。濮阳市集中式饮用水源地及保护范围情况如下： （1）地表水饮用水源保护区 ①中原油田彭楼地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流彭楼引水口下游100米至上游10号坝河道濮阳市界内至黄河左岸连坝坡角线外50米的区域，彭楼引水口至彭楼闸之间输水渠两侧生产堤内的区域，彭楼闸至水源取水口下游100m之间输水渠及两侧50米的区域。 二级保护区：一级保护区外，黄河干流彭楼引水口至上游范县界河道、濮阳市界内至黄河左岸生产堤内的区域，彭楼闸至彭楼取水口下游300m的输水渠及两侧1000米至黄河大堤外侧的区域。 ②西水坡地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流渠村引水口下游100米至上游青庄1号坝河道濮阳市界内至黄河左岸连坝坡角线外50米的区域，渠村引水口至渠首闸输水渠两侧连坝路之内的区域，渠村沉砂池外200米至黄河大堤外侧及濮清南干渠东侧的区域，西水坡调节池围墙以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，黄河干流渠村引水口至上游8号坝河道濮阳市界内至黄河左岸生产堤以内的区域，渠村沉砂池一级保护区外1000米至黄河大堤外侧的区域。 （2）地下水饮用水源保护区 ①李子园地下水饮用水源保护区 一级保护区：取水井外围50米的区域。 二级保护区：一级保护区外，取水井外围550米所包含的区域。 准保护区：二级保护区外，北至北线4号水井以北1000米、西至西线6号井以西1000米、南至高铺干渠—濮清南干渠—016县道、东至五星沟西侧范围内的区域。 相符性分析：本项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区，项目厂址距离濮阳市集中饮用水源保护区最近的饮水源保护区为西水坡地表水饮用水源保护区，位于本项目西南侧约19.5km，本项目不在濮阳市集中饮用水源地一、二级保护区及准保护区范围内。 6.2河南省县级集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），清丰县集中供水取水地点位于清丰县城关镇八里庄一带，布置在骆家南至纸房一线。清丰县八里庄水源地共有12个取水点，分别为1#骆家村西南、2#卞家村北、3#卞家村东北、4#梅庄北、5#郝庄西北、6#孟楼北、7#张二庄西北、8#张二庄西、9#张二庄西南、10#也庄村西北、11#也庄村西、12#也庄村西南。每个点位设置一深一浅两眼井，取水点间间距均在500m左右，开采的目的层位分别为：深层水开采层位为深埋330m-500m的含水层组，浅层水含水层主要为60m-150m的含水层组。开采方式采用浅、深井分层开采方案，综合便于井排抽水方式，各井水汇合后采用管道运至清丰县产业集聚区水厂，产业集聚区水厂将地下水集中处理后供县城生活用水以及集聚区工业用水。 依据《清丰县集中式饮用水源保护区划分技术报告》，清丰县八里庄地下水井群（共24眼井）一级保护区范围：1～2号、3～4号、5～6号、7～8号、9～10号各组井群外包线内及外围30米、北至潴龙河所包含的区域；11～12号、13～14号、15～16号、17～18号、19～20号、21～22号、23～24号各组井群外包线内及外围30米的区域。准保护区范围：潴龙河017县道公路桥上游1560米至下游4166米河道内水域。 相符性分析：本项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区，项目厂区距离清丰县八里庄地下水井群的最近距离约2.935km，不在清丰县八里庄地下水井群保护区范围内，符合清丰县县级饮用水水源地保护规划。 6.3河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划和清丰县“千吨万人”饮用水水源地保护规划 1、根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），本项目所在地清丰县涉及到的引用水源保护区分以下地区： (1)清丰县巩营乡水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、南30米、北30米、西至209省道的区域。 (2)清丰县马村乡水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、北至302省道的区域(1、2号取水井)，3、4号取水井外围30米的区域。 (3)清丰县仙庄镇水厂地下水井群(共5眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米西至209省道的区域(1～3号取水井)，4、5号取水井外围30米的区域。 (4)清丰县高堡乡水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米、南至302省道的区域。 (5)清丰县大流乡大岳庄供水站地下水井(共1 眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西30米、南30米、北至009县道的区域。 (6)清丰县阳邵乡水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米、南至014县道的区域。 (7)清丰县古城乡水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域。 (8)清丰县大屯乡水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东60米、西20米、南50米的区域。 (9)清丰县韩村乡水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：1～3号取水井外围30米的区域，4号取水井外围30 米、南至302 省道 的区域。 (10)清丰县固城乡水厂地下水井群(共4眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米、南至015县道的区域。 (11)清丰县柳格镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米、北至015县道的区域。 (12)清丰县双庙乡供水站地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、南30米、西20米、北至015县道的区域。 (13)清丰县瓦屋头镇水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西20米、北30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米、东至Z001线的区域，3号取水井外围30米的区域。 (14)清丰县六塔乡水厂地下水井群(共5眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围西105米、南30米的区域。 (15)清丰县纸房乡孙庄供水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、北30米、南至008县道的区域。 2、依据《清丰县人民政府办公室关于划分部分集中式饮用水水源保护区的通知》（清政办〔2019〕24号），对全县7个乡镇的8个水厂、21口井集中式饮用水水源保护区划定如下： （一）高堡乡 1.清丰县高堡乡王庄供水厂饮用水源保护区 一级保护区范围：以外围井的外接多边形为边界，向外径向30米距离的区域。 2.清丰县高堡乡第三供水厂饮用水源保护区 一级保护区范围：1号水井以开采井为中心，半径30米的区域；2号水井以开采井为中心，半径30米的区域；3号水井以开采井为中心，半径30米的区域。 （二）纸房乡 清丰县纸房乡谢朱娄供水厂饮用水源保护区 一级保护区范围：以外围井的外接多边形为边界，向外径向30米距离的区域。 （三）瓦屋头镇 清丰县瓦屋头镇第二供水厂饮用水源保护区 一级保护区范围：1号水井以开采井为中心，半径30米的区域；2号水井以开采井为中心，半径30米的区域，其中西侧以道路为界；3号水井以开采井为中心，半径30米的区域；4号水井以开采井为中心，半径30米的区域，其中南侧以瓦屋头镇第二中学北侧外墙为界。 （四）马庄桥镇 清丰县马庄桥镇供水厂饮用水源保护区 一级保护区范围：以外围井的外接多边形为边界，向外径向30米距离的区域。 （五）大流乡 清丰县大流乡供水厂饮用水源保护区 一级保护区范围：1号井以单个开采井为中心，半径30米的区域；2号与3号井以外围井的外接多边形为边界，向外径向30米距离的区域。 （六）双庙乡 清丰县双庙乡供水厂饮用水源保护区 一级保护区范围：1号井以单个开采井为中心，半径30米的区域；2号井以单个开采井为中心，半径30米的区域。 （七）柳格镇 清丰县柳格镇供水厂饮用水源保护区 一级保护区范围：1号井以单个开采井为中心，半径30米的区域。 相符性分析：项目厂址距离上述乡镇集中式饮用水水源保护区最近的为清丰县柳格镇水厂地下水井群、清丰县柳格镇供水厂饮用水源保护区，供水厂位于本项目东南侧约1.1km处，不在其保护区范围内，故本项目厂址不在上述乡镇集中式饮用水源保护区及“千吨万人”饮用水水源地保护区范围内。 7、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》相符性分析 根据生态环境部《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）“玻璃后加工、玻璃球拉丝企业绩效引领性指标”，分析本项目引领性指标符合性，相符性分析见下表： - 项目与玻璃后加工企业绩效引领性指标的相符性分析 引领性指标; 玻璃后加工企业; 本项目情况; 相符性. 能源类型; 电; 项目使用能源为电能; 符合. 污染治理技术; 1、除尘采用袋式除尘工艺； 2、日用玻璃喷涂彩装工序VOCs 治理采用喷淋洗涤、吸附、氧化等两种及以上组合工艺或燃烧工艺；玻璃棉施胶VOCs 采用燃烧或喷淋、吸附、低温等离子体、生物法等两种以上组合工艺; 1、本项目不涉及 2、本项目中空玻璃生产工艺废气采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧组合工艺处理; 符合. 排放限值; PM、NMHC排放浓度分别不高于10、60mg/m3; 本项目不涉及PM，项目建成后NMHC有组织排放浓度不高于60mg/m3; 符合. 无组织管控; 1、采取封闭等有效措施，生产工艺产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸； 2、除尘灰等粉状物料应封闭储存，采用密闭车厢等方式输送； 3、物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施； 4、生产工艺产尘点（装置）应封闭，并设置集气罩等措施。; 本项目不涉及PM; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、竣工验收文件；3、一年内第三方废气检测报告； 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放阶段等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单及记录（包括主要污染治理设备、运行记录等）；5、耗材清单（除尘器等滤料更换记录）；; 评价要求企业按要求整理环保档案，按要求及时记录台账信息，按要求配备专职的环保人员，并具备相应的环境管理能力，建设废气治理设施运行管理规程; 符合. 管理制度健全：1、专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程。. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 项目建成后，物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 符合. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 项目建成后，参照《重污染天气重点行业移动 源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 符合. 综上所述，本项目按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》玻璃后加工企业绩效引领性指标要求进行建设。 8、与濮阳市人民政府《关于印发濮阳市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（濮政〔2024〕11号）相符性分析 - 与（濮政〔2024〕11号）相符性分析 序号; 濮政〔2024〕11号规定相关内容; 本项目; 相符性. 1; 二、优化产业结构，促进产业绿色发展：. （三）严管严控高耗能、高排放、低水平项目。严格落实国家和河南省“两高”项目相关要求，新、改、扩建项目严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新、改、扩建项目方可投产。国家、河南省绩效分级重点行业以及涉锅炉炉窑的其他行业，新、扩建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。; 本项目符合国家产业政策要求，并按照玻璃后加工企业绩效引领性指标要求进行建设; 相符. （六）优化含VOCs原辅材料和产品结构。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子制造等行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度，对完成原辅材料替代的企业纳入“白名单”管理，在重污染天气预警期间实施自主减排。室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低（无）VOCs含量涂料。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，建立多部门联合执法机制，定期对生产企业、销售场所、使用环节进行监督检查。; 对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），本项目使用的密封胶均属于低VOCs含量胶粘剂; 相符. 2; 五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平. （十七）深化扬尘污染综合治理。严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治差异化评价标准》（DBJ41/T263—2022）和《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》（DBJ41/T267—2022）等扬尘治理标准要求，加强施工围挡、车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等精细化管理。市政道路、水务等线性工程实行分段施工，逐步推动5000平方米以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，对长期未开发的建设裸地进行排查整治。到2025年年底前，市城区主次干道机械化清扫率达到90%以上。; 本项目租用现有厂房，仅进行设备安装，不进行建筑施工; 相符. 3; 六、加强多污染物减排，降低VOCs和氮氧化物排放强度. （二十）加强VOCs全流程综合治理。按照“应收尽收、分质收集”原则，将无组织排放转变为有组织排放进行集中治理。含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气应密闭收集处理，企业污水处理场排放的高浓度有机废气应单独收集处理。依据废气排放特征，配套建设适宜高效治理设施，加强治理设施运行维护。企业生产设施开停车、检维修期间，按照要求及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。规范开展VOCs泄漏检测与修复工作，定期开展储罐部件密封性检测，石化、化工行业集中的重点工业园区，2024年年底前，建立统一的LDAR（泄漏检测与修复）信息管理平台。2025年年底前，挥发性有机液体储罐基本使用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀；汽车罐车基本使用自封式快速接头。; 本项目营运期废气主要为中空工序有机废气，中空工序有机废气经收集后进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理达标后由15m高排气筒排放；VOCs可以实现高效处理; 相符. 根据上表分析，本项目建设符合《关于印发濮阳市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（濮政〔2024〕11号）相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 濮阳天和玻璃有限责任公司（以下简称“本公司”）成立于2021年10月，《濮阳天和玻璃有限责任公司年加工30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃项目环境影响报告表》于2022年10月14日取得清丰县环境保护局的批复，批复文号：清环审〔2022〕20号，原审批项目位于河南省濮阳市清丰县城关镇产业集聚区建设路东侧001号。本公司在取得环评批复后，在原审批项目建设过程中，因租用厂房无法满足项目需求，企业建设中止后拟重新选址，原审批项目仅建设部分生产设施，一直未竣工投产，也未取得排污许可证和未进行竣工环境保护验收。 项目重新选址后，新厂址位于濮阳市清丰县先进制造业开发区106国道与单拐大道交叉口往东200米路南，根据《河南省生态环境厅办公室关于规范涉变动污染影响类项目环评与排污许可管理的通知》（豫环办〔2023〕4号）要求：“建设项目的环境影响报告书（表）经批准后、通过竣工环境保护验收前，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生变动的，建设单位应当依据已发布的行业建设项目重大变动清单或环办环评函〔2020〕688号文件，判定是否属于重大变动。对于经判定属于重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，取得批复后纳入排污许可和竣工环境保护验收管理。”由于原审批项目未进行竣工环境保护验收，因此，项目重新选址属于验收前变动。 依据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，判定项目重新选址属于重大变动，应重新报批环境影响评价文件。项目变动情况具体见下表： - 项目变动情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照分析 判断依据; 原环评及批复内容; 变动后建设内容; 变动情况; 是否属于重大变动. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的; C3042特种玻璃制造; C3042特种玻璃制造; 无变化; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目位于环境质量不达标区，年产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃; 项目位于环境质量不达标区，年产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃; 无变化; 否. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 濮阳市清丰县城关镇产业集聚区建设路东侧001号; 濮阳市清丰县先进制造业开发区106国道与单拐大道交叉口往东200米路南; 重新选址; 是. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 钢化玻璃生产工艺：玻璃原片→切割→磨边→清洗→钢化→钢化玻璃；中空玻璃生产工艺：钢化玻璃/玻璃原片→铺间隔框→铺胶→固定→封胶→中空玻璃; 钢化玻璃生产工艺：玻璃原片→切割→磨边→清洗→钢化→钢化玻璃；中空玻璃生产工艺：钢化玻璃/玻璃原片→铝隔条折弯→切割→灌装干燥剂→涂胶→固定→封胶→中空玻璃; 生产工艺未变化，中空玻璃的铺间隔框工艺进行了细化，未新增排放污染物种类，未新增污染物排放量; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 废水; 生产废水经循环水槽收集后循环使用，定期更换，更换的生产废水和生活污水一同经隔油池+化粪池处理后，经市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂; 生产废水经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池处理后部分回用于磨边工序，剩余废水定期外排；生活污水经化粪池处理； 处理后的生产废水和生活污水与纯水制备浓水一起排入市政管网，经市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂; 生产废水治理措施强化；变动后厂区不设食堂，生活污水仅需化粪池预处理后排入市政管网；新增纯水制备浓水直接排入市政管网; 否. 废气; 中空工序有机废气经收集后引入“活性炭吸附+催化燃烧”装置处理，处理后经15m高排气筒排放； 食堂油烟经油烟净化器处理后，经独立烟道引至房顶排放; 中空工序有机废气经收集后引入“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”装置处理，处理后经15m高排气筒排放; 生产工艺废气治理措施未变化，排放方式不变，变动后不设食堂，无食堂油烟产生; 否. 噪声; 减震、隔声; 减震、隔声; 无变化; 否. 固废; 设置一般固废暂存区和危废暂存间; 设置一般固废暂存区和危废暂存间; 无变化; 否. 环境风险; 无; 胶水储存区设置防泄漏托盘或围挡等截留措施；危废暂存间做好“三防”措施; 风险防范措施强化; 否. 本项目重新选址后，新厂址位于濮阳市清丰县先进制造业开发区106国道与单拐大道交叉口往东200米路南，本项目属于重大变动重新报批项目，建设性质为新建（迁建），租用已建成的工业厂房进行建设，地理坐标为东经115°7′22.877″，北纬35°50′54.474″。项目重新选址后主要生产产品和产能与原审批项目一致，仍为年产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，该项目已在清丰县先进制造业开发区备案，项目代码：2504-410922-04-01-185679（备案证明详见附件1）。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）和生态环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等环保法律法规的相关规定，本项目属于于二十七、非金属矿物制品业——57、玻璃制造304 中“特种玻璃制造”，因此，本项目应编制环境影响报告表。为此建设方委托我单位承担本项目的环境影响评价工作（委托书详见附件2），我单位在现场勘察、资料分析的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制的原则，本着客观、公正科学、规范的要求，编制完成了《濮阳天和玻璃有限责任公司年产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃项目环境影响报告表》。 2、建设项目组成 本项目为因厂址变化导致重大变动后重新报批项目，本项目建设内容为：主要建设1条钢化玻璃生产线，2条中空玻璃生产线，年加工生产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃。本项目基本情况见下表。 - 本项目基本情况一览表 序号; 类别; 基本内容. 1; 项目名称; 濮阳天和玻璃有限责任公司年产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃项目. 2; 建设性质; 新建（迁建）. 3; 建设地点; 河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区106国道与单拐大道交叉口往东200米路南. 4; 建设单位; 濮阳天和玻璃有限责任公司. 5; 总投资; 1000万元. 6; 占地面积; 5400m2. 7; 生产规模; 年加工生产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃. 8; 劳动定员; 员工30人. 9; 工作制度; 每天工作8小时，年工作300天. 本项目组成和建设内容见下表。 - 本项目组成和建设内容一览表 工程类别; 项目; 建设内容. 主体 工程; 生产车间; 租用1座单层钢结构厂房，面积5400m2，建设1条钢化玻璃生产线，2条中空玻璃生产线. 辅助工程; 办公室; 租用厂区办公室，位于厂房西北侧. 公用工程; 供水; 由园区供水管网供给. 排水; 磨边清洗废水经沉淀池（37.8m3）处理后循环使用，定期捞渣，不外排；生活污水经化粪池处理后排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理. 供电; 由园区电网统一供应. 供热; 项目不设锅炉，办公室安装空调. 环保 工程; 废气; 中空工艺废气（涂胶、固定、硅酮胶搅拌混合、以及封胶过程）; 集气装置+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高排气筒（DA001）. 危废暂存间废气; 通过采取危险废物密封储存，设置集气管道并设置风阀，换气后废气进入“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 生产废水（磨边、清洗废水）; 磨边、清洗废水经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池（1.5m×7m×2.8m，容积29.4m3）处理后部分回用于磨边工序，剩余废水定期外排，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理. 纯水制备浓水; 直接排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理. 生活污水; 生活污水经化粪池处理后排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理. 噪声防治; 采取选用低噪声设备、减振、隔声等措施. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集定期由环卫部门处理. 废玻璃边角料、不合格品; 属一般工业固废，收集后外售综合利用或由专业公司处理处置. 废铝条. 玻璃沉渣. 废滤材; 属一般工业固废，由厂家更换回收. 未沾染胶的废胶桶; 属于一般工业固废，由厂家回收. 废润滑油及其包装桶; 属危险废物，分类暂存于危废间内，定期交有资质单位回收处置. 沾染胶的废塑料膜和废胶桶. 废活性炭. 废催化剂. 3、产品方案 本项目具体产品及产能详见下表。 - 本项目产品及产能一览表 序号; 产品名称; 年产量（万m2/a）; 备注. 原有项目审批; 本项目. 1; 钢化玻璃; 30; 30; 单层，外售. 2; 中空玻璃; 30; 30; 双层，外售. 其中; 普通中空; /; 6. 钢化中空; /; 24. 注：本项目产品及产能与原审批项目一致，但原环评未对中空玻璃的产品种类和产量进行细化说明，本次评价予以细化补充。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 备注; 依托关系. 切割、磨边、倒片、清洗加工工序. 1; 金刚石切割机; 2440mm*4200mm; 1; 用于玻璃切割; 依托现有，搬迁至新厂房. 2; 高速四边磨边机; JG2440; 1; 用于玻璃磨边. 3; 直线磨边机; LZM2325; 1. 4; 玻璃上片机; CY-CNC-4288; 1; 用于玻璃上下压片、倒片. 5; 气浮掰片台; CY-4288; 1. 6; 倒片机; --; 1. 7; 玻璃清洗干燥机; 2440; 1; 用于玻璃清洗. 8; 纯水机; RO反渗透工艺，制水规模1t/h; 1; 纯水制备; 新增. 钢化玻璃生产. 8; 钢化炉; 阅高2440*4200; 1; 玻璃钢化设备，增加玻璃硬度，电加热; 依托现有，搬迁至新厂房. 9; 风机; /; 1; 钢化后降温. 10; 空压机; SD22; 1; /. 中空玻璃生产. 11; 全自动中空玻璃机; 2500mm*2000mm; 2; 中空打胶一体设备; 1台依托现有，搬迁至新厂房，新增1台*. 12; 铝条折弯机; SBM; 1; 折弯; 依托现有，搬迁至新厂房. 13; 灌装机; EMSF-S; 1; 灌装干燥剂. 14; 铝框输送机; /; 1; 输送. 配套设施. 15; 水泵; /; 2; /; 依托现有，搬迁至新厂房. 16; 储气罐; /; 1; 储存压缩气体. *注：本项目搬迁后新增1台中空玻璃机，原有项目工作制为每天两班制，每班8h，本项目工作制为每天一班制，每班8h，故中空玻璃产能未增加。 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 规格/形态; 年用量; 备注. 原有项目审批; 本项目. 原辅材料消耗. 玻璃原片; 1.83m*2.44m*4.0mm; 5.1万m2/a; 5.1万m2/a; 外购，约30.8万m2玻璃原片用于生产钢化玻璃产品，约13.9万m2玻璃原片用于生产普通中空玻璃产品，约55.6万m2玻璃原片先进行钢化处理，再用于生产钢化中空玻璃产品。用于生产中空玻璃多为4mm、5mm、6mm、8mm等厚度的玻璃原片，具体的玻璃原片用于生产钢化或中空的规格需要根据客户订单要求. 1.83m*2.44m*4.5mm; 5.6万m2/a; 5.6万m2/a. 1.83m*2.44m*5.0mm; 8.2万m2/a; 8.2万m2/a. 3.66m*2.44m*4.0mm; 8.2万m2/a; 8.2万m2/a. 3.66m*2.44m*4.5mm; 4.6万m2/a; 4.6万m2/a. 3.66m*2.44m*5.0mm; 22.1万m2/a; 22.1万m2/a. 3.66m*2.44m*6.0mm; 22.1万m2/a; 22.1万m2/a. 3.66m*2.44m*8.0mm; 12.2万m2/a; 12.2万m2/a. 3.66m*2.44m*10.0mm; 4.1万m2/a; 4.1万m2/a. 3.66m*2.44m*12.0mm; 4.1万m2/a; 4.1万m2/a. 铝条; 固体; 10t/a; 10t/a; 外购. 硅酮胶; 固体; 15t/a; 15t/a; A/B双组份，桶装. 丁基胶; 固体; 10t/a; 10t/a; 单组份，桶装. 分子筛; 固体; 15t/a; 15t/a; 颗粒状，硅酸盐成分. 润滑油; 液体; /; 0.1t/a; 外购，桶装. 能源消耗. 水; 960m3/a; 660m3/a; 生活用水. 36m3/a （外购纯水）; 180m3/a（用新鲜水直接厂内制备）; 生产用水. 电; 100万kwh/a; 100万kwh/a; 园区电网供给. 注：本项目产品及产能与原审批项目一致，产品各原辅材料用量与原有项目用量相同。原有项目生产用水使用纯水，本次生产用水改为使用自来水制备纯水。 - 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质. 丁基胶; 中空玻璃丁基胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂，中空玻璃的丁基胶不是一种胶条，它是一种热熔胶，一般来说，分子量在350到3500之间的材料称低分子量聚异丁烯，分子量在一万到十万之间为中分子量产品，分子量在十万至一千万之间的为高分子量产品，分子量在三万以下的产品通常呈液态，分子量较高的材料则呈固态。本项目所用丁基胶的主要成分为异丁烯和1%-3%的异戊二烯的共聚物，形态为细腻、无可见颗粒的匀质胶泥态。热熔丁基密封胶在较宽温度范围内保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。该产品具有优异的抗紫外光老化、密封效果好、质量容易保证，目前已大量用于中空玻璃的第一道密封。 根据建设单位提供的丁基胶检测报告，本项目使用的中空玻璃丁基胶热失重率为0.33%，能够满足《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）中热失重≤0.75%的要求。热失重率作为建筑用密封胶的一项重要性能指标，由样品在90±2℃鼓风干燥环境21天的质量损失与样品标况下21天的质量损失的比值取得，该质量损失主要为挥发性有机成分，因此热失重率能一定程度上反应样品VOCs 挥发情况。本次评价考虑最不利影响，即所用密封胶中挥发性物质在中空工序阶段完全挥发，本项目使用丁基胶挥发系数取热失重检测值3.3g/kg，经对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），本体型胶粘剂热塑类VOC含量限值为50g/kg，故本项目使用的丁基胶属于低VOCs胶粘剂。. 硅酮胶; 硅酮玻璃胶的粘结力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮、抗臭气和适应冷热变化大的特点，硅酮胶主要是二道密封，粘接结构的作用。双组份硅酮胶是指硅酮胶分成A\B两组，A组分（白胶）是用端羟基聚二甲基硅氧烷（分子式为Y(R2SiO)nSiR2Y，式中Y为OH，R为CH3，n=100~1000），气象二氧化硅（气象白炭黑）、碳酸钙、二甲基硅油（R（R2SiO）nSiR3）等组成的混合物，是一种白色膏状体，与交联剂、催化剂作用，在室温下能固化。B组分（黑胶）是用炭黑、特殊二甲基硅油、交联剂（甲基三乙氧基硅烷）、偶联剂（γ-氨丙基三乙氧基硅烷、γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷）、催化剂（二丁基二月硅酸锡）等组成的混合物，是一种黑色膏状体，表面硅张力很小、压缩率大、抗切变性能好、粘温系数小、介电损耗小；耐电孤、电晕、不易燃；憎水防潮，同时还具有良好的生理惰性，B组份应密闭贮存于洁净塑料桶中，不得与强酸、强碱类物质接触。B/A组份按体积比1∶10（重量比1∶12）混合使用，A/B组分任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。该胶固化后，具有优异的耐候性和抗紫外线的性能，具有耐高低温和耐老化性，具有高粘接强度，对玻璃和铝合金有良好的粘结性。 根据建设单位提供的硅酮中空玻璃密封胶检测报告，本项目使用的硅酮密封胶热失重率为0.4%，能够满足《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB 24266-2009）和《中空玻璃用弹性密封胶》（GB/T 29755-2013）中热失重≤6.0%的要求。本次评价考虑最不利影响，硅酮胶挥发系数取热失重检测值4g/kg，经对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020），本体型胶粘剂有机硅类VOC含量限值为100g/kg，故本项目使用的硅酮胶属于低VOCs胶粘剂。. 分子筛; 硅酸盐化合物。分子筛干燥剂是一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体，它可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在非常低的温度下仍然保持光洁透明，充分降低中空玻璃因为季节和昼夜温差变化所承受的强大内外压力差，彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使普通中空玻璃膨胀或收缩导致的扭曲破碎问题，充分延长中空玻璃的使用寿命。中空玻璃分子筛的用途主要为：吸收中空玻璃中的水分，干燥作用；与中空玻璃铝条、密封胶等合理配合，保障中空玻璃节能作用；抗凝霜作用、清洁作用。. 6、与本项目备案相符性分析 - 本项目建设内容与备案相符性分析一览表 序号; 内容; 备案情况; 本项目建设情况; 相符性. 1; 项目名称; 濮阳天和玻璃有限责任公司年产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃项目; 濮阳天和玻璃有限责任公司年产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃项目; 相符. 2; 建设单位; 濮阳天和玻璃有限责任公司; 濮阳天和玻璃有限责任公司; 相符. 3; 建设地点; 河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区106国道与单拐大道交叉口往东200米路南; 河南省濮阳市清丰县先进制造业开发区106国道与单拐大道交叉口往东200米路南; 相符. 4; 总投资; 1000万元; 1000万元; 相符. 5; 建设性质; 迁建; 迁建（厂址迁移）; 相符. 6; 建设规模及内容; 年加工生产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃，项目占地面积5400平方米。主要建设1条钢化玻璃生产线，2条中空玻璃生产线。; 年加工生产30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃，项目占地面积5400平方米。主要建设1条钢化玻璃生产线，2条中空玻璃生产线。; 相符. 7; 生产工艺; 钢化玻璃生产工艺：玻璃原片→切割→磨边→清洗→钢化→钢化玻璃； 中空玻璃生产工艺：钢化玻璃→铺间隔框→铺胶→固定→封胶→中空玻璃; 钢化玻璃生产工艺：玻璃原片→切割→磨边→清洗→钢化→钢化玻璃； 中空玻璃生产工艺：钢化玻璃/玻璃原片→铝隔条折弯→切割→灌装干燥剂→涂胶→固定→封胶→中空玻璃; 基本相符，中空玻璃生产中的铺间隔框工艺进行了细化. 8; 主要设备; 切割机、磨边机、清洗干燥机、钢化炉、全自动中空剥离机等; 切割机、磨边机、清洗干燥机、钢化炉、全自动中空剥离机等; 相符. 由上表可知，本项目建设内容与备案内容基本相符。 7、工作制度及劳动定员 劳动定员：原审批项目劳动定员40人，本项目劳动定员30人。 工作制度：原审批项目年生产300天，两班制，每班8h，厂区不提供食宿；本项目年工作300天，每天工作8h，厂区不提供食宿。 8、公用工程 8.1给排水 本项目用水主要为磨边、清洗工序用水、纯水制备用水和员工生活用水。 （1）磨边、清洗工序用水 根据建设单位提供的设计资料，项目磨边工序对水质没有要求，使用自来水和回用水；清洗工序使用纯水。磨边和清洗废水经设备自带循环水槽收集后循环使用，循环水槽废水定期更换，并对槽底的玻璃碎屑进行清理。更换的废水进入设备旁配套的一座29.4m3三级沉淀池（1.5m×7m×2.8m），经三级沉淀池处理后部分回用于磨边工序，剩余废水排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理。 根据建设单位提供的设计资料，磨边机设备自带循环水槽尺寸为40cm×160cm×38cm，有效容积为0.19m3，磨边每天用水消耗量按循环水槽容积的20%计，则磨边工序消耗水量为0.04m3/d；磨边废水每2天更换一次，更换水量为0.1m3/d；则磨边工序补充水量为0.14m3/d。清洗机自带循环水槽尺寸为100cm×200cm×38cm，有效容积为0.61m3，清洗每天用水消耗量按循环水槽容积的20%计，则清洗工序消耗水量为0.12 m3/d；清洗废水每2天更换一次，更换水量为0.3m3/d；清洗工序补充水量为0.42m3/d。 综上，磨边、清洗废水产生量合计为0.4m3/d，设备旁配套的一座29.4m3三级沉淀池（1.5m×7m×2.8m），经三级沉淀池处理后部分（0.14m3/d）回用于磨边工序，剩余废水（0.26m3/d）排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理。 （2）纯水制备用水 项目玻璃清洗纯水用量为0.42m3/d，纯水机采用RO反渗透工艺，纯水制备率设计范围在60%~80%，本次评价按70%计，则需新鲜水量为0.6m3/d，浓水排放量为0.18m3/d，浓水含盐量较高，污染物浓度较低，可直接排入市政管网，引入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理。 （3）员工生活用水 项目劳动定员30人，厂区无食堂和住宿，用水量参照《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表48公共管理、社会保障和社会组织用水定额，机关（无食堂）用水定额22m3/（人•a），则项目生活用水量为2.2m3/d（660m3/a），生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.76m3/d（528m3/a）。生活污水经化粪池处理后排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理。 综上，项目生活污水经化粪池处理；生产废水（磨边、清洗废水）经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池（容积29.4m3）处理后部分回用于磨边工序，剩余废水定期外排；处理后的生产废水和生活污水与纯水制备浓水一起排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理。本项目水平衡如下： - 本项目水平衡图 单位：m3/d 8.2供电 本项目用电由清丰先进制造业开发区统一供给，可满足项目生产与生活需求。 8.3供热 本项目厂区不设锅炉及其他集中供暖设施。办公区取暖采用分体式空调。 9、总平面布置 本项目租用清丰叶茂家具有限公司一座单层厂房作为本项目生产车间，该厂房呈南北走向长方形布置，原料、生产线、成品全部位于生产厂房内，玻璃原片位于车间东部，成品区位于车间南部，钢化玻璃生产区位于车间西部，中空玻璃生产区位于车间中部，玻璃切割磨边清洗区位于车间东北部，车间内各生产区根据生产工艺流程布置，方便流水式操作，布局紧凑连贯，保证了生产连续进行。本项目车间布局功能分区明确，符合工艺过程、转运顺序和安全生产的需要，总平面布置合理。 本项目总平面布置详见附图4。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污分析 本项目为因厂址变化导致重大变动后重新报批项目，本项目租用1座单层厂房作为本项目生产车间，施工期主要为生产设备的安装、调试。施工量较少，施工期较短，因此，本次评价不再对施工期工艺流程及产污环节进行分析。 2、营运期生产工艺流程及产污环节 本项目重新选址后产品及生产工艺均不变，项目产品为钢化玻璃和中空玻璃。具体生产工艺流程如下： （1）钢化玻璃生产工艺 钢化玻璃生产工艺流程及产污环节分析示意图见下图。 玻璃原片 切割 磨边 清洗 钢化 成品 噪声 噪声 固废 废水、固废 废水、固废 噪声 噪声 - 钢化玻璃生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 切割：将原材料(玻璃原片)放入自动玻璃切割机，按要求切割成所需要的尺寸。玻璃切割原理是在一个工作平面上，用三轴控制切割头的动作，XY两向移动来确定机器的行走，用C轴旋转控制转刀角度，利用气压与弹簧并用控制下刀。在玻璃上切岀划痕，由于玻璃是脆性材料，按刀纹施加压力可将玻璃顶开。所谓切割，并不是通常意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后裂片，故切割过程无粉尘产生，该工序会产生少量废玻璃边角料、不合格品。 磨边：用磨边机对切割后的玻璃边角进行打磨，去除玻璃棱角和边缘毛刺使其边缘光滑。项目磨边采用加水湿法工艺，即在磨边时用水冲洗砂轮进行抑尘、冷却磨轮，故磨边过程无粉尘产生。 该工序会产生磨边废水，磨边废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；沉淀池底部定期清渣，会产生玻璃沉渣；设备运行会产生噪声。 清洗：采用玻璃清洗干燥机对玻璃进行清洗，去除表面的灰尘。根据建设单位提供资料，清洗工序不使用清洗剂，采用自来水清洗，清洗后通过设备自带电加热干燥热风设备对清洗后的玻璃进行干燥。 该工序会产生清洗废水，清洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；沉淀池底部定期清渣，会产生玻璃沉渣；设备运行会产生噪声。 钢化：将清洗干燥后玻璃送入钢化炉加热段，根据产品的不同厚度及规格，钢化不同时间。钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近软化点的700度左右，再进行快速均匀的冷却而得到的（通常4-6mm的玻璃在700度高温下加热240秒左右，降温150秒左右；8-10mm玻璃在700度高温下加热500秒左右，降温300秒左右；12mm玻璃在700度高温下加热600秒左右，降温400秒左右。总之，根据玻璃厚度不同，选择加热降温的时间也不同）。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力，而内部则形成张应力，使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高，其强度约是普通退火玻璃的四倍以上。已钢化处理好的钢化玻璃，不能再作任何切割、磨削等加工或受破损，否则就会因破坏均匀压应力平衡而“粉身碎骨”，然后采用风机吹风降温至20℃，制得钢化玻璃。其中一部分钢化玻璃入库暂存待售，另一部分钢化玻璃进行深加工，制得中空玻璃。钢化炉加热采用电作为能源，本工序不产生废气污染物。设备运行会产生噪声。 （2）中空玻璃生产工艺 中空玻璃生产工艺流程及产污环节分析示意图见下图。 钢化玻璃或玻璃原片 涂胶 固定 封胶 成品 废气、噪声、固废 铝隔条 折弯 切割 灌装干燥剂 噪声 噪声、固废 噪声 丁基胶 废气、噪声 硅酮胶A、硅酮胶B 搅拌 废气 废气、噪声、固废 - 中空玻璃生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 钢化后的玻璃或玻璃原片进入中空玻璃生产线，中空玻璃环境温度应控制在10~30℃之间，将丁基胶加热至100~120℃，成熔融状态备用，中空玻璃干燥剂(分子筛)应选用3A孔径的分子筛，并符合现行国家《3A分子筛》GB/T10504标准以保证干燥剂的有效使用，干燥剂开封后最好于二十四小时之内用完。 折弯、切割：铝隔条框制作的第一步，首先将铝隔条按照尺寸进行折弯、切割下料。 该工序设备运行会产生噪声，切割过程会产生少量废铝条。 灌装干燥剂：使用灌装机将干燥剂填充至隔条内部，以除框内湿气，同时保证中空玻璃密封的空气干燥。 该工序设备运行会产生噪声。 涂胶：丁基胶作为第一道密封，起到间隔气体的作用，将加工好的铝隔条框进行丁基胶涂布，丁基胶应符合现行行业标准《中空玻璃用丁基热熔密封胶》JC/T914的规定，涂布前应根据铝隔条尺寸对丁基胶机出胶口尺寸进行调整保证丁基胶涂布厚度，丁基胶涂布机应能保证出胶均匀，不漏胶、断胶，并均匀涂布在铝条上。以保证密封效果。间隔条分子筛灌装孔及角插件连接插件，必须完全被丁基胶填塞。涂好丁基胶的铝框要挂在铝框周转架上等待和片，避免油污灰尘污染。灌装好分子筛的隔离框应在45分钟内合成中空。 该工序会产生有机废气，废气污染物主要为丁基胶挥发的异丁烯废气，以非甲烷总烃计，固体废物主要为未沾染胶的废胶桶、沾染胶的废塑料膜和废胶桶。 固定：固定过程主要为合片和平压步骤，涂胶完成后上面覆另一块玻璃，将两块玻璃挤压在一起，使其两块玻璃固定在一起，按下料单标注的型号尺寸选择铝隔条框，使用定位系统将铝隔条框安装正确到位。 该工序会产生有机废气，废气污染物主要为丁基胶挥发的异丁烯废气，以非甲烷总烃计。 封胶：中空玻璃的密封性必须靠双道密封生产工艺来保证，而双道密封中的第一道密封丁基胶起密封主导作用，第二道密封硅酮胶因具有良好的弹性则起到十分重要的辅助密封，缓冲及保护作用，两者相辅相成，缺一不可。不承受载荷的第二道密封用硅酮胶作为第二道密封材料，主要作用是粘结缓冲及保护作用，其次才是隔气作用。第二道密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封胶》JC/T486的规定。合片后铝框外边部和玻璃边部应有5-7mm的距离，用于涂第二道密封胶。本项目使用的全自动中空玻璃机装有A、B组份供胶压力指示表。出胶压力连续可调，均匀注入玻璃封胶区，完全填实间隔条框两侧，中空机的打胶区域装有独立控制阀，方便排胶和胶枪清洗。均匀沿一侧涂布，以防止气泡，涂完后刮去玻璃表面残余，至此完成中空玻璃的加工。 项目封胶工序使用的硅酮密封胶是双组份硅酮胶，俗称玻璃胶，使用前需按比例将A、B组份进行搅拌混合，混合过程设备加盖密闭。 硅酮胶搅拌和封胶过程均会产生有机废气，废气污染物主要为硅酮胶挥发产生的有机羟基硅酮以及有机甲基硅酮等成分，以非甲烷总烃计。设备运行会产生噪声，固体废物主要为未沾染胶的废胶桶、沾染胶的废塑料膜和废胶桶。 本项目中空玻璃采用全自动中空玻璃机加工，中空工艺有机废气污染物以非甲烷总烃计。项目中空工序有机废气经收集后采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置进行处理，处理达标后经15米高排气筒排放。 （3）纯水制备工艺 本项目玻璃清洗采用纯水，纯水机设计制水规模1t/h，采用RO反渗透工艺，纯水制备率设计范围在60%~80%，本次评价取70%，纯水制备工艺如下： 多介质过滤器 保安过滤器 两级反渗透 废滤材 废滤材 废滤材、浓水 自来水 纯水 - 纯水制备工艺流程及产污环节图 纯水制备工作原理：自来水经多级过滤去除水中的胶体物质、悬浮物、微细物质等杂质后，进入两级反渗透装置，经反渗透膜进行脱盐，降低水的电导率，即得纯水。 过滤器和反渗透装置内滤材定期更换会产生少量废滤材；反渗透装置会产生一定量的浓水，浓水含盐量较高，污染物浓度较低，可直接排入市政管网，引入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理。 （4）产污环节分析 根据项目生产工艺，本项目营运期主要污染工序见下表。 - 本项目营运期产污环节一览表 项目; 产污环节; 污染因子; 拟采取防治措施. 废气; 中空工艺有机废气（涂胶、固定、硅酮胶搅拌混合以及封胶过程）; 非甲烷总烃; 集气装置+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高排气筒（DA001）排放. 危废暂存间废气; 非甲烷总烃; 通过采取危险废物密封储存，设置集气管道并设置风阀，换气后废气进入“活性炭吸附-脱附+催化燃烧”进行处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 厂内无食堂与住宿，生活污水经化粪池处理后排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理. 磨边、清洗废水; COD、SS; 磨边、清洗废水经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池（1.5m×7m×2.8m，容积29.4m3）处理后部分回用于磨边工序，剩余废水定期外排，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理. 纯水制备浓水; COD、SS、全盐量; 直接排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理. 固废; 生产过程; 废玻璃边角料、不合格品; 属一般工业固废，收集后外售综合利用或交专业公司处理处置. 铝条加工; 废铝条. 磨边、清洗水沉淀池; 玻璃沉渣. 纯水制备; 废滤材; 属一般工业固废，由厂家更换回收. 密封胶使用过程; 未沾染胶的废胶桶; 属一般工业固废，由厂家回收利用. 设备维修保养; 废润滑油及其包装桶; 属危险废物，收集后分类暂存于危废间内，定期交有资质单位回收处置. 密封胶使用过程; 沾染胶的废塑料膜和废胶桶. 废气治理; 废活性炭. 废气治理; 废催化剂. 员工办公; 生活垃圾; 收集后由环卫部门统一处理. 噪声; 设备噪声; 噪声LeqA; 选用低噪声设备，基础减振、隔声等措施. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 濮阳天和玻璃有限责任公司成立于2021年10月，位于河南省濮阳市清丰县城关镇产业集聚区建设路东侧001号，原建设项目《濮阳天和玻璃有限责任公司年加工30万平方米钢化玻璃、30万平方米中空玻璃项目环境影响报告表》于2022年10月14日取得清丰县环境保护局的批复，批复文号：清环审〔2022〕20号。 本公司在取得环评批复后，在原审批项目建设过程中，因租用厂房无法满足项目需求，企业建设中止后拟重新选址，原审批项目仅建设部分生产设施，一直未竣工投产，也未取得排污许可证和未进行竣工环境保护验收。 2、原项目主要排污情况 根据调查，原项目未竣工投产，因此，原项目未对外排放废气、废水及固废等污染物。 3、原项目存在的环境问题 根据调查，原项目未竣工投产，未排放污染物，原厂房由房主收回重新出租，无遗留环境问题。 4、本项目租用厂房项目情况 本项目租用清丰叶茂家具有限公司厂房进行建设（租赁合同见附件），清丰叶茂家具有限公司有关项目情况如下： 《清丰叶茂家具有限公司年产4万件(套)家具项目环境影响报告书》于2018年7月27日通过了原清丰县环境保护局的审批，批复文号：清环书审〔2018〕11号，该项目未进行环保验收。 根据《清丰叶茂家具有限公司年产4万件(套)家具项目环境影响报告书》及其环评批复，清丰叶茂家具有限公司主要建设标准化厂房4栋，企业内1号已建成空置厂房已租赁给本项目使用，家具制造工程不再建设及空置厂房不再使用，清丰叶茂家具有限公司已出具承诺书，详见附件。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 本项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区，属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单二级标准。本次评价环境质量达标区判定收集了濮阳市2024年环境空气污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3全年监测数据，统计结果见下表： - 基本污染物环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 日平均第98百分位数; 21; 150; 14; 达标. NO2; 年平均浓度; 22; 40; 55; 达标. 日平均第98百分位数; 54; 80; 67.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. 日平均第95百分位数; 141; 150; 94; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 47; 35; 134.3; 不达标. 日平均第95百分位数; 117; 75; 156; 不达标. CO; 日平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 167; 160; 104.4; 不达标. 由上表可知，2024年濮阳市PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度及第95百分位数日平均质量浓度及O3日最大8小时平均质量浓度超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，其他因子满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。因此，项目所在区域为不达标区。 为改善区域环境空气质量，濮阳市正在实施《濮阳市2025年蓝天保卫战实施方案》（濮环委【2025】1号），持续改善全市环境空气质量。工作目标：2025年，全市空气质量PM2.5浓度不高于45微克/立方米，优良天数比例达到68.0%，重污染天数比例不高于1.9%，完成省下达的“十四五”氮氧化物和挥发性有机物(VOCs)总量减排任务。各县(区)完成市下达的2025年环境空气质量改善目标。主要任务如下： ①结构优化升级专项攻坚；②工业企业提标治理专项攻坚；③移动源污染排放控制专项攻坚；④面源污染防控专项攻坚；⑤重污染天气应对专项攻坚；⑥监管能力提升专项攻坚。 待以上措施逐步实施后，濮阳市环境空气质量将得到持续改善。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，项目排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，应引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有大气环境监测数据。 本次评价特征因子非甲烷总烃监测数据引用《濮阳市挥发性有机物综合治理废活性炭集中再生中心(绿岛)项目环境影响评价报告书》中2023年4月26日-2023年5月2日对后荣花树村（位于本项目NE，1.8km）的监测数据。后荣花树村位于本项目周边5km范围内，且检测时间在3年有效期内，故引用数据可行。具体监测结果如下： - 其他污染物环境空气质量现状评价表 污染物; 监测点位; 检测值mg/m3; 标准值mg/m3; 标准指数范围; 超标率%; 达标情况. 非甲烷总烃; 后荣花树村; 0.76~0.95; 2.0; 0.38~0.475; 0; 达标. 由上述监测结果可知，该区域环境空气特征因子非甲烷总烃小时值可以满足 《大气污染物综合排放标准详解》推荐值 2.0mg/m3 的要求。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经处理后由开发区污水管网引入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂深度处理。根据《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022~2035）环境影响报告书》内容分析，清丰中州水务有限公司第二污水处理厂出水向北排入潴泷河，再汇入马颊河，最终汇入海河。地表水环境质量现状数据引用濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报，濮阳市生态环境局公布的濮阳市环境质量月报从2022年开始截止目前未公布马颊河西吉七数据，本项目采用2024年1月-2024年12月马颊河南乐县水文站断面监测结果及引用《清丰县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书》（报批版）中对区域潴泷河地表水进行监测，对区域潴泷河地表水进行监测公司为河南地矿生态环境科技有限公司，监测时间为为2023年9月13日至9月15日，监测时间为3天，符合引用数据相关要求。马颊河南乐县水文站断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，潴泷河地表水水质《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 - 地表水环境质量现状统计（南乐县水文站断面） 单位：mg/L 断面; 监测因子; 监测时间; 监测结果; 标准; 标准指数; 超标倍数; 是否达标. 马颊河南乐县水文站; 高锰酸盐指数; 2024年1月; 5; ≤6; 0.83; 0; 达标. NH3-N; 0.43; ≤1; 0.43; 0; 达标. 总磷; 0.093; ≤0.2; 0.465; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年2月; 6.6; ≤6; 1.1; 0.1; 超标. NH3-N; 0.43; ≤1; 0.43; 0; 达标. 总磷; 0.133; ≤0.2; 0.665; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年3月; 断流. NH3-N. 总磷. 高锰酸盐指数; 2024年4月; 断流. NH3-N. 总磷. 高锰酸盐指数; 2024年5月; 3.9; ≤6; 0.65; 0; 达标. NH3-N; 0.26; ≤1; 0.26; 0; 达标. 总磷; 0.091; ≤0.2; 0.455; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年6月; 3.6; ≤6; 0.6; 0; 达标. NH3-N; 0.16; ≤1; 0.16; 0; 达标. 总磷; 0.076; ≤0.2; 0.38; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年7月; 6.1; ≤6; 1.02; 0.02; 超标. NH3-N; 0.97; ≤1; 0.97; 0; 达标. 总磷; 0.155; ≤0.2; 0.775; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年8月; 6.5; ≤6; 1.08; 0.08; 超标. NH3-N; 0.49; ≤1; 0.49; 0; 达标. 总磷; 0.156; ≤0.2; 0.78; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年9月; 3.7; ≤6; 0.62; 0; 达标. NH3-N; 0.11; ≤1; 0.11; 0; 达标. 总磷; 0.098; ≤0.2; 0.49; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年10月; 4; ≤6; 0.67; 0; 达标. NH3-N; 0.15; ≤1; 0.15; 0; 达标. 总磷; 0.075; ≤0.2; 0.375; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年11月; 2.5; ≤6; 0.417; 0; 达标. NH3-N; 0.12; ≤1; 0.12; 0; 达标. 总磷; 0.057; ≤0.2; 0.285; 0; 达标. 高锰酸盐指数; 2024年12月; 2.7; ≤6; 0.45; 0; 达标. NH3-N; 0.26; ≤1; 0.26; 0; 达标. 总磷; 0.07; ≤0.2; 0.35; 0; 达标. 由上表可知，2024年马颊河南乐县水文站断面2月、7月、8月高锰酸盐指数超标，其他月份监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 地表水监测断面一览表 序号; 水体名称; 断面位置; 监测因子. W1; 潴泷河; 排污口上游500m; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、挥发酚、氟化物、硫化物、氰化物、六价铬、阴离子表面活性剂、石油类. W2; 排污口. W3; 排污口下游1500m. - 地表水环境现状监测结果一览表 断面名称; 检测项目; 监测值范围; 均值; 均值标准指数; 最大标准指数; 评价标准; 达标情况. W1潴泷河排污口上游500m; pH（无量纲）; 8; 8.0; 0.5; 0.5; 6-9; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 17~26; 20.7; 0.69; 0.86; 30; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 5.9~9.4; 7.6; 1.27; 1.57; 6; 超标. 悬浮物（mg/L）; 78~101; 87.0; 1.45; 1.68; 60; 超标. 氨氮（mg/L）; 0.75~1.39; 1.0; 0.67; 0.93; 1.5; 达标. 总磷（mg/L）; 0.26~0.36; 0.3; 1; 1.2; 0.3; 超标. 总氮（mg/L）; 4.56~4.83; 4.7; 3.1; 3.22; 1.5; 超标. 挥发酚（mg/L）; ND; /; /; /; 0.01; 达标. 氟化物（mg/L）; 1~1.02; 1.0; 0.67; 0.68; 1.5; 达标. 氰化物（mg/L）; ND; /; /; /; 0.2; 达标. 硫化物（mg/L）; ND; /; /; /; 0.5; 达标. 六价铬（mg/L）; ND; /; /; /; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; ND; /; /; /; 0.3; 达标. 石油类（mg/L）; 0.08~0.1; 0.1; 0.2; 0.2; 0.5; 达标. W2潴泷河排污口; pH（无量纲）; 7.9; 7.9; 0.45; 0.45; 6-9; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 7~13; 9.7; 0.32; 0.43; 30; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 3.3~4.9; 3.9; 0.65; 0.82; 6; 达标. 悬浮物（mg/L）; 78~167; 121; 2.02; 2.78; 60; 超标. 氨氮（mg/L）; 0.03~0.08; 0.05; 0.03; 0.053; 1.5; 达标. 总磷（mg/L）; 0.14~0.19; 0.17; 0.57; 0.63; 0.3; 达标. 总氮（mg/L）; 3.53~4.74; 4.3; 2.86; 3.16; 1.5; 超标. 挥发酚（mg/L）; ND; /; /; /; 0.01; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.96~1.05; 1.0; 0.67; 0.7; 1.5; 达标. 氰化物（mg/L）; ND; /; /; /; 0.2; 达标. 硫化物（mg/L）; ND; /; /; /; 0.5; 达标. 六价铬（mg/L）; ND; /; /; /; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; ND; /; /; /; 0.3; 达标. 石油类（mg/L）; 0.07~0.1; 0.1; 0.2; 0.2; 0.5; 达标. W3潴泷河排污口下游1500m; pH（无量纲）; 7.8~8.1; 7.9; 0.45; 0.55; 6-9; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 12~15; 13; 0.43; 0.5; 30; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 4.6~5.7; 5; 0.83; 0.95; 6; 达标. 悬浮物（mg/L）; 70~91; 83.3; 1.39; 1.52; 60; 超标. 氨氮（mg/L）; 0.06~1.03; 0.4; 0.27; 0.69; 1.5; 达标. 总磷（mg/L）; 0.13~0.28; 0.22; 0.73; 0.93; 0.3; 达标. 总氮（mg/L）; 3.57~4.91; 4.39; 2.93; 3.27; 1.5; 超标. 挥发酚（mg/L）; ND; /; /; /; 0.01; 达标. 氟化物（mg/L）; 1.02~1.1; 1.06; 0.71; 0.73; 1.5; 达标. 氰化物（mg/L）; ND; /; /; /; 0.2; 达标. 硫化物（mg/L）; ND; /; /; /; 0.5; 达标. 六价铬（mg/L）; ND; /; /; /; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂（mg/L）; ND; /; /; /; 0.3; 达标. 石油类（mg/L）; 0.06~0.07; 0.07; 0.14; 0.14; 0.5; 达标. 由上表可以看出W1潴泷河排污口上游500m断面五日生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，最大超标倍数分别为0.57、0.68、0.2、2.22；W2潴泷河排污口断面悬浮物、总氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，最大超标倍数分别为1.78、2.16；W3潴泷河排污口下游1500m断面悬浮物、总氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，最大超标倍数分别为0.52、2.27。 超标原因是沿岸农业面源污染严重，上游及支流来水水质不稳定，内源污染呈加重趋势，局部河段泥位较深，天然径流匮乏，污净比较高，因此水质情况较差。 根据《濮阳市2025年碧水保卫战实施方案》（濮环委【2025】1号）文件要求，“推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系；持续强化重点领域治理能力综合提升；不断提升环境监督管理能力水平。”通过一系列综合整治工程，将有效改善马颊河水质。 3、声环境质量现状 项目厂界外50m内不存在声环境保护目标，可不开展声环境现状监测。 4、生态环境现状 项目位于濮阳市清丰县先进制造业开发区内，且用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本项目为特种玻璃制造项目，租赁标准化厂房进行建设，厂房内地面均已进行防渗处理，建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径的，原则上不开展环境质量现状调查。 6、电磁辐射环境质量现状 项目不涉及电磁辐射类项目，故不进行电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内环境保护目标见下表。 - 建设项目环境空气保护目标一览表 序号; 环境空气保护目标; 保护内容; 保护规模; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m; 保护级别. 1; 后士子元村; 居民区; 600人; W; 430; 环境空气二类区. 2; 柳格镇; 居民区; 10000人; SE; 220. 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）限值要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）玻璃后加工企业引领性指标要求（NMHC≤60mg/m3）。 - 废气污染物排放标准一览表 项目; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1、表B.1; 非甲烷总烃; 有组织排放浓度; 80mg/m3. 处理效率; ≥80%. 无组织排放监控浓度限值（在厂房外设置监控点）; 监控点处1h平均浓度值; 5mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 15mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织：其他行业有机废气排放口建议值; 80mg/m3. 无组织：工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 2.0mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）玻璃后加工企业引领性指标要求; NMHC; 排放浓度不高于60mg/m3. 本项目标准限值; 非甲烷总烃; 有组织; 排放浓度不高于60mg/m3，处理效率≥80%. 无组织; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过5mg/m3、任意一次浓度值不超过15mg/m3. 二、废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收水水质要求，具体如下： - 废水污染物排放标准一览表 单位:mg/l（pH 除外） 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6～9. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. 氨氮; /. SS; 400mg/L. 清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收水水质要求; pH; 6～9. COD; 350mg/L. BOD5; 170mg/L. 氨氮; 30mg/L. SS; 210mg/L. 三、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准[昼间≤65dB(A)]。 四、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 废气：本项目废气污染物涉及的总量控制因子为非甲烷总烃，经计算，本项目非甲烷总烃排放量为0.1677t/a。 废水：本项目废水排放量为660m3/a，废水最终进入清丰县中州水务第二污水处理厂进行处理，污水处理厂排放废水主要污染因子COD、NH3-N排放浓度分别为COD≤40mg/L，NH3-N≤2mg/L。经计算，本项目废水排入外环境总量控制指标为COD：0.0264t/a、氨氮：0.0013t/a。 本项目总量控制指标如下： - 本项目总量控制指标一览表 项目; 污染物; 总量控制指标. 现有工程环评审批量; 本项目排放量; 变化量. 废气; 非甲烷总烃; 0.182; 0.1677; -0.0143. 废水; COD; 0.0319; 0.0264; -0.0055. NH3-N; 0.0016; 0.0013; -0.0003. 由上表可知，本项目污染物排放总量未超出原有项目环评审批总量，故本项目未新增污染物总量。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为因厂址变化导致重大变动后重新报批项目，本项目租用1座单层厂房作为本项目生产车间，施工期主要为生产设备的安装、调试。施工量较少，施工期较短，因此，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 营运期环境影响和保护措施 | 1、营运期废气环境影响和保护措施 本项目营运期废气污染源主要为中空工序有机废气。 1.1废气污染物源强分析 本项目废气污染源强核算结果、排放形式及污染防治设施见表4-1。本项目废气排放口基本情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气污染源强核算结果、排放形式及污染防治设施一览表 工序/生产线; 装置; 排放形式; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 排气筒编号. 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 收集效率%; 处理效率%; 是否可行技术; 废气量; 浓度mg/m³; 速率kg/h; 排放量 t/a. 中空工艺（涂胶、固定、硅酮胶搅拌混合以及封胶过程）及危废间废气; 全自动中空玻璃机、危废间; 有组织; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 13000; 17.71; 0.23; 0.5525; 活性炭吸附-脱附+催化燃烧; 85; 90（吸附）; 是; 13000（吸附）; 1.77 （吸附）; 0.023 （吸附）; 0.0553 （吸附）; 2400（其中脱附时间240）; DA001. 97（燃烧）; 15000（吸附+脱附燃烧）; 5.67 （吸附+脱附燃烧）; 0.0851 （吸附+脱附燃烧）; 0.0702 （吸附+脱附燃烧）. 无组织; /; /; 0.0406; 0.0975; 车间密闭; /; /; 0.0406; 0.0975; 2400; /. - 本项目废气排放口参数一览表 排放口类型; 排放口名称及编号; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气筒烟气温度（℃）. 经度; 纬度. 一般排放口; 中空工艺及危废间有机废气排放口DA001; E115.122703540°; N35.848391386°; 15; 0.5; 25. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （1）中空工序有机废气 本项目中空玻璃的生产是采用丁基密封胶作为第一道密封胶，采用硅酮密封胶作为第二道密封胶，用时均不添加稀释剂。根据中空玻璃加工生产相关规范要求，中空玻璃生产过程中使用的丁基密封胶必须满足《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）的规定要求；第二道硅酮密封胶应符合现行标准《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB 24266-2009）和《中空玻璃用弹性密封胶》（GB/T 29755-2013）的规定。 根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2014）可知，中空玻璃用丁基密封胶热失重≤0.75%；根据《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB 24266-2009）和《中空玻璃用弹性密封胶》（GB/T 29755-2013）可知，中空玻璃用硅酮密封胶热失重≤6%。丁基密封胶和硅酮密封胶加热挥发的有机废气以非甲烷总烃计，本项目丁基密封胶年用量为10t，硅酮胶年用量为15t。本次评价取丁基密封胶固化损失量0.5%，硅酮类密封胶固化损失量4%，则本项目中空工艺（涂胶、固定、硅酮胶搅拌混合以及封胶过程）有机废气非甲烷总烃产生量为0.65t/a。 由于本项目生产的产品尺寸多样，且玻璃尺寸较大，无法对产生非甲烷总烃的工序进行密闭，故本次评价建议在中空玻璃涂胶、固定及封胶工序、硅酮胶搅拌工序上方分别设置顶吸式集气罩收集废气，同时集气罩下加装软皮帘，皮帘基本能够罩住产污工序，保持封闭而不影响操作便利性。中空玻璃涂胶固定及封胶工序拟设4个集气罩，集气罩罩口尽量贴近污染源，距离设为0.3m，罩口长度应大于污染源的长度，单个集气罩罩口尺寸设为1.4m×0.5m；硅酮胶搅拌工序拟设2个集气罩，集气罩罩口至污染源距离为0.3m，罩口长度应大于污染源的长度，单个集气罩罩口尺寸设为0.5m×0.5m。 废气量核算： 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m； A---集气罩口面积，m2； VX---最小控制风速，m/s，本项目取0.5m/s。 由上述公式计算得出，项目单个集气罩（1.4m×0.5m）集气风量Q为0.6m3/s，折合2160m3/h，则涂胶、固定及封胶工序4个集气罩风量合计为8640m3/h；项目单个集气罩（0.5m×0.5m）集气风量Q为0.43m3/s，折合1548m3/h，则硅酮胶搅拌工序2个集气罩风量合计3096m3/h，则项目中空工序所需集气风量合计为11736m3/h，考虑废气收集及管道损失压力，则项目中空工序集气装置设计风机风量为13000m3/h。 中空玻璃生产线生产过程中在保证安全的前提下紧闭门窗，经采取上述措施后，有机废气收集效率可达85%以上，风机风量为13000m3/h，运行时间为2400h/a，则非甲烷总烃无组织排放量为0.0975t/a；有组织收集量为0.5525t/a，有组织产生速率为0.23kg/h，产生浓度为17.71mg/m3。有机废气经集气装置收集后送入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置（TA001）进行处理，处理达标后经15m高排气筒（DA001）排放。 由于本项目有机废气中挥发性有机物浓度较低，需使用活性炭进行吸附富集后脱附，然后进行催化燃烧，方能达到较高的处理效率。本项目采用活性炭在线脱附运行方式，其排气筒污染物排放情况为两种：第一种情况为脱附、催化燃烧程序未启动，废气经活性炭吸附处理后排放，活性炭吸附风机风量13000m3/h；第二种情况为启动脱附和催化燃烧程序，活性炭脱附产出的废气污染物经催化燃烧处理后与经活性炭吸附处理后的废气一同排放，设计脱附风机风量2000m3/h，平均每5天进行一次脱附燃烧，每次脱附燃烧时间4h，年脱附燃烧时间240h。 ①第一种情况：活性炭吸附后排放情况 项目有机废气经活性炭吸附处理后排放，设计风量13000m3/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)，“吸附装置的净化效率不得低于90%”，本项目活性炭吸附处理效率以90%计，则中空工序废气非甲烷总烃有组织排放量为0.0553t/a，具体产排情况见下表： - 项目中空工艺有机废气产排情况一览表（活性炭吸附后） 污染源及污染物名称; 产生情况; 措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 非甲烷总烃; 17.71; 0.23; 0.5525; 活性炭吸附 （13000m3/h）; 1.77; 0.023; 0.0553. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.0406; 0.0975; 车间密闭; /; 0.0406; 0.0975. ①第二种情况：活性炭吸附-脱附+催化燃烧后排放情况 启动活性炭脱附+催化燃烧装置，脱附产出的废气污染物经催化燃烧处理后与经活性炭吸附处理后的废气一同排放。经核算，活性炭吸附的非甲烷总烃的量为0.4972t/a。项目脱附风机设计风量2000m3/h，根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）中工艺设计规定，催化燃烧装置的净化效率不低于97%，本项目催化燃烧装置处理效率以97%计，则脱附燃烧后非甲烷总烃排放量为0.0149t/a，脱附燃烧运行时间240h/a，则脱附燃烧后非甲烷总烃排放速率为0.0621kg/h。叠加经活性炭吸附处理后非甲烷总烃排放速率为0.023kg/h，经核算，废气经活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理后非甲烷总烃最大排放速率为0.0851kg/h，脱附风机与主风机合并处理风量为15000m3/h，则非甲烷总烃最大排放浓度为5.67mg/m3，具体产排情况见下表： - 项目中空工艺有机废气产排情况一览表（活性炭吸附-脱附燃烧后） 污染源及污染物名称; 产生情况; 措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 最大浓度mg/m3; 最大速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 非甲烷总烃; 17.71; 0.23; 0.5525; 活性炭吸附+脱附燃烧（15000m3/h）; 5.67 （最大）; 0.0851 （最大）; 0.0702. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.0406; 0.0975; 车间密闭; /; 0.0406; 0.0975. 综上，废气处理装置在两种运行情况下，中空工艺有机废气的排放浓度均能满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值要求，同时能满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中挥发性有机物其他行业排放建议值要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中玻璃后加工企业绩效引领性指标要求。 （2）危废暂存间废气 本项目危险废物收集后暂存在危废暂存间内，暂存过程可能会有少量有机废气挥发，主要污染物以非甲烷总烃计，项目危险废物均加盖密闭储存，废气产生量较少，不再定量分析，本次评价要求企业将危废间废气经集气管道收集后引入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置进行处理。危废暂存间废气通过管道连接到主管道，在管道上安装风阀，风阀一般处于关闭状态，定时开启风阀，换气后关闭风阀，故危废暂存间收集系统风量不计入活性炭吸附装置废气收集风量。 1.2废气污染防治措施可行性分析 本项目属于C3042特种玻璃制造，根据工程分析，本项目废气主要为中空工艺过程产生的有机废气和危废间产生少量有机废气。参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）“废气污染治理设施工艺-有机废气治理设施”包括焚烧、吸附、催化分解、其他。 - 常用有机废气治理方法对比情况一览表 治理内容; 治理方法; 主要优点; 主要缺点. 有机废气; 焚烧; 焚烧法对于浓度较高的有机废气处理效果比较好。这种方法主要分为两种，即直接燃烧和催化燃烧。直接燃烧对有机废气的热处理效率相对较高，一般情况下可达到99%。而催化燃烧指的是在催化床层的作用下，加快有机废气的化学反应速度; 催化燃烧法如果离开催化剂辅助，则无法发挥作用。现阶段，可作为催化剂使用的大都是金属、金属盐。这两种催化剂的催化效果虽说比较好，技术也已经相当成熟，但是其价格却比较高，所以处理成本也就比较高. 吸附; 有机废气中的吸附法主要适用于低浓度、高通量有机废气。现阶段这种有机废气的处理方法已经相当成熟，能消耗比较小，但是处理效率却非常高，而且可以彻底净化有害有机废气。; 如果废气中有大量杂质，则容易导致工作人员中毒，所以，使用此方法处理废气的关键在于吸附剂。当前，采用吸附法处理有机废气，多使用活性炭，主要是因为活性炭细孔结构比较好，吸附性比较强. 催化分解; 适用于有机物质含量较低的废气的净化处理，设备使用寿命长，抗老化，耐腐蚀。; 光催化反应速率慢、产物不明，应用VOCs治理时处理效率低，达不到治理要求. 生物法; 常见的生物处理工艺包括生物过滤法、生物滴滤法、生物洗涤法、 膜生物反应器和转盘式生物过滤反应器法。该法具有设备简单，运行维护费用低，能耗低，无二次污染等优点; 生物法存在气阻大、降解速率慢、设备体积庞大、易受污染物浓度及温度的影响，而且该法仅适用于亲水性及易生物降解物质的处理. 由上表可知，几种方法各有优缺点，适用于不同的情况。本项目中空工序有机废气抽风量大，有机废气产生浓度较低，如果单一采用吸附法会产生较多的废活性炭，故采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧法较为合适，可以减少废活性炭的产生量，同时保证有机废气稳定达标。 活性炭吸附：活性炭吸附原理是当废气由风机提供动力，废气进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭吸附是一种干式废气处理装置，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。 活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800~1500平方米，特殊用途的更高。在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达，如人体毛细血管般的孔隙结构，使活性炭拥有了优良的吸附性能。分子之间相互吸附的作用力：也叫“范德华引力”。虽然分子运动速度受温度和材质等原因的影响，但它在微环境下始终是不停运动的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭内孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，直到添满活性炭内孔隙为止。 利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。本次活性炭吸附装置采用新型活性炭，活性炭粒度为Ф4.0mm，强度≥98%，灰分≤3，水分≤5，填充比重为0.5g/mL，碘值≥800mg/g，比表面≥1200m2/g，孔容积≥0.8cc/g，活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。有机废气通过吸附装置，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果，活性炭孔隙内吸附的有机物达到一定含量时，可进行脱附作用，脱附的高浓度有机废气进入催化燃烧室进行催化燃烧作用，脱附后的活性炭可以再次利用进行吸附作用。 催化燃烧：催化燃烧设备工艺原理：催化净化是典型的气固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化净化过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行；借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的效果。 催化燃烧设备采用多气路连续工作，多个活性炭吸附箱交替工作，一个催化燃烧室。活性炭吸附箱对废气进行吸附，当快达到饱和时停止吸附操作，马上进行脱附处理。同时第二个活性炭吸附箱进行吸附浓缩，当快达到饱和时停止吸附操作，马上进行脱附处理。依此类推，以后的几套活性炭吸附箱进行与首套活性炭吸附箱相同的吸附脱附过程。这些脱附下来的有机废气已被浓缩（浓度较原来提高几十倍）并送入催化燃烧室进行催化燃烧，在催化剂上在250～350℃的高温条件下进行催化氧化反应，即“燃烧”，使有机废气转化为无害的CO2和H2O排出。当有机废气浓度达到2000PPm以上时，有机废气在催化床可维持自燃，不用外加热，燃烧后的尾气大部分排出大气。 活性炭吸附+催化燃烧设备废气处理过程主要包括三部分：吸附气体过程、脱附气体过程，催化燃烧过程。 ①吸附气体过程：利用活性炭的物理特性对VOCs有机废气进行吸附，利用蜂窝状活性炭比表面积大、吸附能力强的特性，将有机废气吸附到活性炭的微孔中，待活性炭吸附饱和后，随即进行脱附气体过程。 ②脱附气体过程：当活性炭微孔吸附饱和时，将不能再进行吸附，此时利用催化床产生的高温热风对吸附饱和后的活性炭进行升温脱附，活性炭微孔中的VOCs有机物遇高温后自动脱离活性炭，使活性炭脱附再生，脱附后的VOCs气体随即进入催化燃烧室进行催化燃烧。 ③催化燃烧过程：脱附下来的VOCs有机废气已被浓缩，其浓度是原来的几十倍甚至几百倍并被送入催化燃烧室进行催化燃烧，在250～350℃的高温以及贵金属催化剂的催化氧化作用下，VOCs有机废气转化为无害的CO2和H2O排出，从而使气体得以净化。 催化燃烧反应是一个放热反应，催化燃烧处理后的洁净空气一部分直接排到大气，大部分热气被再次回收利用，主要用于活性炭的脱附再生。所以催化燃烧设备既能满足燃烧和脱附所需热能，又能达到节能的目的，再生后的活性炭可用于下次吸附。 本项目有机废气处理采用活性炭吸附-脱附+催化燃烧，提高了废气处理的效率和稳定性，活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置的综合净化效率为87.3%。根据前述计算，本项目有机废气经处理后可以满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3），同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中挥发性有机物其他行业排放建议值（非甲烷总烃≤80mg/m3）要求和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中玻璃后加工企业绩效引领性指标（NMHC≤60mg/m3）的要求。同时项目所采用技术不属于单一吸附、催化氧化等处理技术，因此，本项目产生的非甲烷总烃采用“活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理，为可行技术。 综上，本项目废气处理措施是可行的。 1.3非正常情况排放 非正常排放包括开停车、设备故障和检修、生产装置和环保设施达不到设计参数等情况的排污。 （1）开、停车及故障检修 开、停车及设备故障时若处置不当会造成污染物直接排放并造成较重污染，项目废气治理设施均为电子自动控制，设施启动前环保设施自动开启，设施停车后继续运行一段时间后自动关闭，确保在开、停车排出污染物均得到有效处理。 在运行期间，当出现设备故时废气可通过收集处理设备的风机抽出，不会通过其他途径进入大气环境。 设备故障检修时企业必须做到先停止物料供应，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气排出之后才逐台关闭。以保证设备内部污染物得到有效处理，避免非正常排放情况出现。 （2）环保处理设施故障 本项目废气主要为中空工艺有机废气和危废间废气，在废气收集或处理设施失效的情况下，项目废气会出现非正常排放工况，以活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置发生故障时，对非正常排放进行分析，其排放量如下表所示。 - 非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 去除效率%; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/min; 年发生频次/次. 中空工序有机废气及危废间废气DA001; 活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置故障，活性炭未及时脱附，处理效率降低; 非甲烷总烃; 50; 8.86; 0.115; 60; 1. 由上表可知，由于环保设施发生故障设备运转异常，中空工艺产生的有机废气非甲烷总烃非正常排放浓度较大，会对周围环境造成一定影响，因此，项目在营运过程中须加强对环保设施的维护，避免非正常工况的发生。 为保证项目生产过程的正常运行，减少废气非正常排放发生，本次评价要求企业在生产过程中做好日常的检修工作，保证生产设备和环保设施的正常运行。企业要严格做到以下要求： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，保证废气处理装置的正常运行，以减少废气的非正常排放。 企业在运营期间，充分做好相应的应急准备，严格按照要求实施，可以减小项目废气非正常排放下对周围大气环境的影响。 1.4自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气自行监测要求见下表。 - 本项目废气监测点位、监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）及《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工企业引领性指标（非甲烷总烃：60mg/m3）. 无组织废气; 项目厂界四周（上风向1个，下风向3个）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1（非甲烷总烃：监控点处1h平均浓度值5mg/m3、监控点处任意一次浓度值15mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值（非甲烷总烃：2.0mg/m3）. 厂区内（厂房外监控点）; 非甲烷总烃; 1次/年. 1.5环境影响分析 项目所在区域为大气环境质量不达标区域，区域污染物环境质量存在不达标情况，无法满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准。厂界外500m范围内存在2个大气环境保护目标，最近敏感点为东南侧220m的柳格镇。根据工程分析废气污染物产排分析，本项目中空工艺有机废气及危废间废气经活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置处理后非甲烷总烃排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）及《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工企业引领性指标要求。项目营运期废气经采取废气污染防治措施后均可达标排放，对周围环境空气和保护目标影响不大。 2、营运期废水环境影响和保护措施 2.1废水产排污环节、类别、污染物种类 本项目运营期废水产污环节、类别及污染物种类如下表。 - 废水产污环节、类别及污染物种类一览表 序号; 类别; 产污环节; 污染物种类. 1; 生活污水; 员工办公; COD、BOD5、SS、氨氮. 2; 磨边和清洗废水; 磨边、清洗工序; COD、SS. 3; 纯水制备浓水; 纯水制备; COD、SS. 2.2废水产排情况、排放方式及污染治理设施 （1）生活污水 本项目劳动定员30人，年工作300天，厂区无食堂与住宿，用水量参照《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表48公共管理、社会保障和社会组织用水定额，机关（无食堂）用水定额22m3/（人•a），则项目生活用水量为2.2m3/d（660m3/a），生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.76m3/d（528m3/a）。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等，生活污水污染物浓度约为：COD≤300mg/L、BOD5≤140mg/L、SS≤200mg/L、氨氮≤25mg/L、pH为6-9。生活污水经厂区化粪池处理后排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理。 （2）磨边、清洗废水 根据建设单位提供的设计资料，项目磨边工序对水质没有要求，使用自来水和回用水；清洗工序使用纯水。磨边和清洗废水经设备自带循环水槽收集后循环使用，循环水槽废水定期更换，并对槽底的玻璃碎屑进行清理。更换的废水进入设备旁配套的一座29.4m3三级沉淀池（1.5m×7m×2.8m），经三级沉淀池处理后部分回用于磨边工序，剩余废水排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理。 根据建设单位提供的设计资料，磨边机设备自带循环水槽尺寸为40cm×160cm×38cm，有效容积为0.19m3，磨边废水每2天更换一次，更换水量为0.1m3/d；清洗机自带循环水槽尺寸为100cm×200cm×38cm，有效容积为0.61m3，清洗废水每2天更换一次，更换水量为0.3m3/d。 综上，项目磨边、清洗废水产生量合计为0.4m3/d，水质为COD80mg/L、SS350mg/L，设备旁配套的一座29.4m3三级沉淀池（1.5m×7m×2.8m），经三级沉淀池处理后部分（0.14m3/d）回用于磨边工序，剩余废水（0.26m3/d）排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理。 （3）纯水制备浓水 项目玻璃清洗纯水用量为0.42m3/d，纯水机纯水制备率按70%计，则需新鲜水量为0.6m3/d，浓水排放量为0.18m3/d，纯水制备浓水属于清净下水，只是盐分和硬度增加，不含其它特征污染物，污染物浓度较低，主要污染物为COD50mg/L、SS50mg/L。可直接排入市政管网，引入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理。 综上，项目生活污水经化粪池处理；生产废水（磨边、清洗废水）经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池（容积29.4m3）处理后部分（0.14m3/d）回用于磨边工序，剩余废水（0.26m3/d）定期外排；处理后的生产废水和生活污水与纯水制备浓水（合计2.2m3/d）一起排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理。 本项目废水产排情况见下表： - 本项目废水产排情况一览表 项目; 废水量（m3/d）; 污染物浓度（mg/L）. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 1.76; 6-9; 300; 140; 200; 25. 化粪池; 去除率（%）; /; /; 15%; 10%; 50%; /. 出水; 1.76; 6-9; 255; 126; 100; 25. 磨边、清洗废水; 0.4; 6-9; 80; 18; 350; /. 三级沉淀池; 去除率（%）; /; /; 0; 0; 80; /. 出水; 0.4; 6-9; 80; 18; 70; /. 回用于磨边; 0.14; 6-9; 80; 18; 70; /. 排入市政管网; 0.26; 6-9; 80; 18; 70; /. 纯水制备浓水; 0.18; 6-9; 50; /; 50; /. 厂区总排口; 2.2; 6-9; 217.5; 106.6; 93.9; 20.7. 清丰中州水务有限公司第二污水处理厂设计进水水质要求; 6-9; 350; 170; 210; 30. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /. 清丰中州水务有限公司第二污水处理厂出水水质; 6-9; 40; /; /; 2. 污水处理厂处理后排放量（t/a）; /; 0.0264; /; /; 0.0013. 根据上表可知，本项目废水经处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收水水质要求。 2.3废水排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂处理可行性分析 清丰中州水务有限公司第二污水处理厂位于清丰县金水路与106国道交叉口西北角，主要收集清丰县城东部地区和清丰县先进制造业开发区的生活污水和工业废水，处理规模为2万m3/d。收水范围规划为清丰县先进制造业开发区，清丰中州水务有限公司第二污水处理厂设计处理工艺采用改良型Carrousel氧化沟工艺，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。设计进水水质为COD：350mg/L、BOD5：170mg/L、SS：210mg/L、NH3-N：30mg/L；出水水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准（COD：40mg/L、NH3-N：2mg/L）。 目前清丰中州水务有限公司第二污水处理厂已收纳1.8万m3/d，剩余0.2万m3/d。项目废水排放量为2.2m3/d，排水量较小，约占污水处理厂剩余日处理污水规模的0.11%，不会对污水处理厂造成冲击。 综上，本项目在清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收水范围内，且项目废水排放量较小，水质简单，废水排放浓度能够满足清丰中州水务有限公司第二污水处理厂设计进水水质要求，且目前清丰中州水务有限公司第二污水处理厂有剩余余量接纳本项目废水，不会对污水处理厂造成冲击，因此，本项目废水进入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂是可行的。 - 项目间接废水排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 排放标准. 经度; 维度. DW001; 厂区废水总排口; 115.123034792°; 35.849308701°; 进入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂; 间接排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 生产时; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收水水质要求. 2.4自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017），项目废水污染源监测计划如下： - 项目废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准; 标准限值. 厂区废水总排口; 流量; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收水水质要求; /. pH; 6~9. COD; 350mg/L. BOD5; 170mg/L. SS; 210mg/L. 氨氮; 30mg/L. 3、噪声 3.1噪声源强 本项目营运期噪声源为切割机、磨边机、清洗机、钢化炉、风机等设备运行产生的噪声，其源强在75~90dB(A)之间。 项目主要生产设备均布置在生产车间内，设备噪声通过设置减振垫、消声等措施进行降噪。风机设置在厂房外，通过采用低噪声设备、设软连接、减振垫、消音器等措施进行降噪。营运期设备噪声通过基础减振、消声、建筑隔声等措施进行处理后，可有效减少噪声影响。 - 本项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量 （台/套）; 声压级 dB（A）; 治理措施; 减噪后源强. 1; 切割机; 1; 85; 减振、消声; 75. 2; 磨边机; 1; 85; 减振、消声; 75. 3; 清洗干燥机; 1; 75; 减振、消声; 65. 4; 钢化炉; 1; 75; 减振、消声; 65. 5; 空压机; 1; 90; 减振、消声; 80. 6; 中空玻璃机; 2; 80; 减振、消声; 70. 7; 铝条折弯机; 1; 80; 减振、消声; 70. 8; 灌装机; 1; 80; 减振、消声; 70. 9; 铝框输送机; 1; 80; 减振、消声; 70. 10; 水泵; 2; 85; 减振、消声; 75. 11; 风机; 1; 90; 设软连接、减振、消音; 75. 12; 废气处理风机; 1; 90; 设软连接、减振、消音; 75. 本项目噪声源强调查清单见下表。 |
| --- | --- |

| 营运期环境影响和保护措施 | - 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） # 序号; # 声源名称; # 型号; # 空间相对位置/m; # 声源源强; # 声源控制措 施; # 运行时段. # X; # Y; # Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. # 1; # 风机; # /; # -25; # -11; # 1.2; # 75/1; # 低噪声设备、基础减振、软连接、消音器等降噪措施; # 8h. # 2; # 废气处理风机; # /; # -25; # -10; # 1.2; # 75/1; # 8h. 注：表中坐标以项目厂房中心（E115.123021381°，N35.848465146°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） # 序号; # 建筑物名称; # 声源名称; # 型号; # 声源源强; # 声源控 # 制措施; # 空间相对位置/m; # 距室内边界距离/m; # 室内边界声级/dB（A）; # 运行时段; # 建筑物插入损失/ dB（A）; # 建筑物外噪声. # (声压级/距声源距离)/（dB（A）/m）; # X; # Y; # Z; # 声压级/ dB（A）; # 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 切割机; /; 75/1; 选用低噪声设备，设减振垫、消声措施; 17; 38; 1.2; 东; 8; 56.9; 8h; 15; 41.9; 1. 南; 100; 35.0; 20; 1. 西; 39; 43.2; 28.2; 1. 北; 13; 52.7; 37.7; 1. 2; 磨边机; /; 75/1; 13; 38; 1.2; 东; 12; 53.4; 8h; 15; 38.4; 1. 南; 100; 35.0; 20; 1. 西; 35; 44.1; 29.1; 1. 北; 13; 52.7; 37.7; 1. 3; 清洗干燥机; /; 65/1; 13; 36; 1.2; 东; 12; 43.4; 8h; 15; 28.4; 1. 南; 97; 25.0; 10; 1. 西; 35; 34.1; 19.1; 1. 北; 16; 42.7; 27.7; 1. 4; 钢化炉; /; 65/1; -10; 0; 1.2; 东; 34; 34.4; 8h; 15; 19.4; 1. 南; 57; 29.9; 14.9; 1. 西; 13; 42.7; 27.7; 1. 北; 56; 30.0; 15; 1. 5; 空压机; /; 80/1; -15; 0; 1.2; 东; 39; 48.2; 8h; 15; 33.2; 1. 南; 57; 44.9; 29.9; 1. 西; 8; 61.9; 46.9; 1. 北; 56; 45.0; 30; 1. 6; 中空玻璃机1; /; 70/1; 6; -17; 1.2; 东; 13; 47.7; 8h; 15; 32.7; 1. 南; 38; 38.4; 23.4; 1. 西; 34; 39.4; 24.4; 1. 北; 75; 32.5; 17.5; 1. 7; 中空玻璃机2; /; 70/1; 3; -17; 1.2; 东; 16; 45.9; 8h; 15; 30.9; 1. 南; 38; 38.4; 23.4; 1. 西; 31; 40.2; 25.2; 1. 北; 75; 32.5; 17.5; 1. 8; 铝条折弯机; /; 70/1; 6; -20; 1.2; 东; 13; 47.7; 8h; 15; 32.7; 1. 南; 35; 39.1; 24.1; 1. 西; 34; 39.4; 24.4; 1. 北; 78; 32.2; 17.2; 1. 9; 灌装机; /; 70/1; 6; -22; 1.2; 东; 13; 47.7; 8h; 15; 32.7; 1. 南; 33; 39.6; 24.6; 1. 西; 34; 39.4; 24.4; 1. 北; 80; 31.9; 16.9; 1. 10; 铝框输送机; /; 70/1; 6; -25; 1.2; 东; 13; 47.7; 8h; 15; 32.7; 1. 南; 30; 40.5; 25.5; 1. 西; 34; 39.4; 24.4; 1. 北; 83; 31.6; 16.6; 1. 11; 水泵1; /; 75/1; 13; 36; 1.2; 东; 12; 53.4; 8h; 15; 38.4; 1. 南; 97; 35.3; 20.3; 1. 西; 35; 44.1; 29.1; 1. 北; 16; 50.9; 35.9; 1. 12; 水泵2; /; 75/1; 13; 35; 1.2; 东; 12; 53.4; 8h; 15; 38.4; 1. 南; 96; 35.4; 20.4; 1. 西; 35; 44.1; 29.1; 1. 北; 17; 50.4; 35.4; 1. 注：表中坐标以项目厂房中心（E115.123021381°，N35.848465146°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 营运期环境影响和保护措施 | 3.2预测模型 项目四周厂界噪声贡献值采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2021）推荐模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 （1）户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 本工程只考虑几何发散衰减，按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——源强1m处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 将工程多声源叠加近似为1个点声源，则Adiv≈20lg（r/r0）。 （2）室内声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 （3）对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 3.3预测结果与评价 通过预测模型计算，本项目各厂界噪声贡献值预测结果见下表。 - 本项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测方位; 时段; 贡献值; 预测值; 标准限值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 51.5; 51.5; 65; 达标. 南厂界; 昼间; 43.8; 43.8; 65; 达标. 西厂界; 昼间; 52.9; 52.9; 65; 达标. 北厂界; 昼间; 46.3; 46.3; 65; 达标. 注：项目夜间不生产。 由上表可知，本项目营运期噪声设备经采取减振基础、消声、厂房隔声等措施后，各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)）。 预测结果表明：在采用噪声治理措施后，项目的声预测增值很小，项目的建设不会导致项目附近声水平明显升高，厂界噪声均可达标，因此，本项目对区域声环境质量的影响较小。 3.4噪声自行监测计划 本项目厂界周边50m范围内无声环境保护目标，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声自行监测计划见下表。 - 项目厂界噪声自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 连续等效A声级; 东厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. 4、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为废玻璃边角料、不合格品、废铝条、玻璃沉渣、废滤材、未沾染胶的废胶桶、废润滑油及其包装桶、沾染胶的废塑料膜和废胶桶、废活性炭、废催化剂以及生活垃圾。 4.1生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量4.5t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。 4.2一般工业固废 （1）废玻璃边角料、不合格品 项目玻璃切割加工过程中将产生一定的边角料、不合格品。根据建设单位提供的数据，玻璃切割加工损失率约为原料的2.5%，本项目玻璃原片总使用量为100.3万m2，其中约30.8万m2玻璃原片需进行切割处理，根据不同规格玻璃厚度，核算出玻璃总体积约为1800m3，已知玻璃的密度为2.5t/m3，则产生的废玻璃边角料及不合格品重量约为112.5t/a。主要成分为废玻璃，属于一般固废，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废玻璃边角料及不合格品属于一般固废中“08废玻璃”，代码为304-001-08，经集中收集后存放在一般固废暂存区，定期外售。 （2）废铝条 项目铝隔条切割加工过程会产生一定量的废铝条，根据建设单位提供资料，本项目废铝条的产生量为0.02t/t原料，项目铝条年用量为10t/a，则废铝条产生量为0.2t/a，属于一般固废，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废铝条属于一般固废中“10废有色金属”，代码为304-001-10，经集中收集后存放在一般固废暂存区，定期外售。 （3）玻璃沉渣 项目磨边和清洗工序循环水槽及沉淀池定期捞渣清洗，会产生一定量的玻璃，清理周期为2d，主要成分为玻璃表面的灰尘沉积物及磨边产生的玻璃屑，根据建设单位提供的资料及企业生产经验，每次清理出的玻璃沉渣量约为0.004t，则项目玻璃沉渣产生量为0.6t/a。属于一般固废，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），玻璃沉渣属于一般固废中“08废玻璃”，代码为304-002-08，收集后暂存于一般固废暂存区，定期交专业公司处理处置。 （4）废滤材 项目纯水制备采用反渗透工艺，滤材（包括废滤芯、废反渗透膜）需定期更换，每年更换一次，每次更换量约为0.2t，属于一般固废，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），废滤材属于一般固废中“99其他废物”，代码为304-001-99，由厂家更换回收。 （5）未沾染胶的废胶桶 根据建设单位提供的资料，项目丁基胶和硅酮胶有两层包装，即外包装桶内有一层塑料膜包装，胶体与外包装桶不直接接触，每桶胶使用后将包装桶内沾有胶的废塑料膜作为危废处置，外部包装桶因未沾染胶，属于一般固废。 根据胶用量及桶重占比可知，废胶桶的重量约为所用胶量的5%，则废胶桶产生量为1.25t/a，其中未沾染胶的废胶桶产生量约为1t/a，属于一般固废，对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），未沾染胶的废胶桶属于一般固废中“99其他废物”，代码为304-002-99，直接由厂家回收。 一般工业固废处理措施及管理要求： 项目应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。 项目产生各类一般工业固废分类收集后暂存在一般固废暂存区，分类分区暂存，杜绝混合存放，及时清运，缩短在厂区堆存时间。一般固废暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求建设，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。加强入库固废管理，建设单位应建立固废档案管理制度，详细记录贮存的一般工业固废种类、数量、去向，长期保存，以便查阅。按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定设置环境保护图形标志。 4.3危险废物 （1）废润滑油及其包装桶 项目机器设备维修保养时会有少量废润滑油产生，产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该类废物属“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为900-217-08；润滑油使用过程会产生一定量的废润滑油包装桶，产生量为0.005t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该类废物属“HW08废矿物油与含矿物油废物”，危废代码为900-249-08。 废润滑油经专用桶收集后全部封盖密闭，废包装桶全部封盖密闭，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位回收处置。 （2）沾染胶的废塑料膜和废胶桶 项目丁基胶和硅酮胶有两层包装，即外包装桶内有一层塑料膜包装，胶体与外包装桶不直接接触，每桶胶使用后包装桶内沾有胶的废塑料膜作为危废处置，产生量约为0.5t/a；此外，生产过程若塑料膜破损，会使外包装桶内沾有胶，沾有胶的废胶桶产生量约为0.25t/a；根据《国家危险废物名录》（2025年版），沾染胶的废塑料膜和废胶桶危废类别为HW49号，废物代码为900-041-49。 沾染胶的废塑料膜经专用桶收集后全部封盖密闭，废胶桶全部封盖密闭，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位回收处置。 （3）废活性炭 项目有机废气通过活性炭吸附-脱附+催化燃烧进行处理。本项目废气处理装置设有2个吸附仓，活性炭总装填量为2m3，约1t，采用吸附-脱附+催化燃烧装置与传统的单一吸附法相比，活性炭更换频次减少，可以减少大量的废活性炭产生，但因活性炭使用时间较长，频繁的吸附、脱附再生（加热、冷却）吸附能力下降也需定期更换。每2年更换一次，则废活性炭产生量为1t/2a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭危废类别为HW49，危废代码为900-039-49，更换的废活性炭经专用桶收集后全部封盖密闭，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位回收处置。 （4）废催化剂 项目催化燃烧装置使用催化剂主要为铂、钯、铑等贵金属，铂、钯、铑等贵金属对烃类及其衍生物的氧化都具有很高的催化活性，且使用寿命长，适用范围广，易于回收，因而是最常用的废气燃烧催化剂，根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）：设计工况下催化剂使用寿命应大于8500h，项目催化剂每3年更换一次，催化剂载体填充量为0.04t，则每次更换量为0.04t，废催化剂产生量为0.04t/3a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废催化剂危废类别为HW49其他废物，危废代码为900-041-49，更换的废催化剂收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 综上，本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数见下表。 - 本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量t/a; 工艺; 处置量t/a. 玻璃切割加工过程; 废玻璃边角料、不合格品; 一般固废; 物料衡算; 112.5; /; 112.5; 收集后外售综合利用. 铝隔条切割; 废铝条; 物料衡算; 0.2; /; 0.2. 磨边、清洗; 玻璃沉渣; 物料衡算; 0.6; /; 0.6; 收集后交专业公司处理. 纯水制备; 纯水机; 废滤材; /; 0.2; /; 0.2; 由厂家更换回收. 中空玻璃; 硅酮胶和丁基胶使用; 未沾染胶的废胶桶; /; 1; /; 1; 由厂家回收. 设备维修保养; 废润滑油; 危险废物; /; 0.05; /; 0.05; 委托有资质单位处置. 润滑油使用; 废润滑油包装桶; /; 0.005; /; 0.005. 中空玻璃; 硅酮胶和丁基胶使用; 沾染胶的废塑料膜和废胶桶; /; 0.75; /; 0.75. 废气处理; 活性炭吸附; 废活性炭; /; 1t/2a; /; 1t/2a. 催化燃烧; 废催化剂; /; 0.04t/3a; /; 0.04t/3a. 员工办公生活; 生活垃圾; /; 产污系数法; 4.5; /; 4.5; 交环卫部门处理. 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），本项目所涉及的危险废物产排、处置等情况汇总见下表。 - 危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.05; 设备维修保养; 液态; 润滑油; 润滑油; 每月; T，I; 置于密闭容器内在厂内危废暂存间暂存，定期交有资质的单位回收处置. 2; 废润滑油包装桶; 900-249-08; 0.005; 润滑油使用; 固态; 润滑油、包装桶; 润滑油; 每月; T，I. 3; 沾染胶的废塑料膜和废胶桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.75; 密封胶使用; 固态; 胶、塑料膜、包装桶; 胶; 每月; T/In. 4; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1t/2a; 活性炭吸附; 固态; 活性炭; VOCs; 2a; T. 5; 废催化剂; HW49其他废物; 900-041-49; 0.04t/3a; 催化燃烧装置; 固态; 催化剂; 催化剂; 3a; T. 本项目拟在厂房内设一座危废暂存间，该危废间占地面积15m2。项目危废暂存间基本情况表见下表。 - 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 厂房内; 15m2; 桶装密闭储存; 0.1t; ＜1年. 废润滑油包装桶; 900-249-08; 封盖密闭储存; 0.1t. 沾染胶的废塑料膜和废胶桶; HW49其他废物; 900-041-49; 封盖密闭储存; 1t. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 桶装密闭储存; 1t. 废催化剂; HW49其他废物; 900-041-49; 桶装密闭储存; 0.1t. 危险废物贮存及管理要求： （1）项目产生的危险废物按照废物类别分类、分区暂存入危废间内，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，危险废物均采取密封桶装，并设置托盘、设导流槽（或池），同时在危废暂存间进出口设置高于室内地面0.2m的墁坡，以备废物泄漏时及时收集，临时清理存放。 （2）贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 （3）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物暂存间设计原则：用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕；基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；不相容的危险废物不能堆放在一起等。保留危废间防渗层施工设计及相关施工影像资料。 （4）项目危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行。 （5）项目应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，详细记录入场的危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位等信息，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留3年；并定期对所暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时清理更换。 （6）应根据《危险废物转移管理办法》对危险废物收集并进行转移管理。 经上述处理后，本项目产生的固体废物均能得到妥善处置，去向明确合理，处置措施可行，不会引发二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目营运期可能对地下水和土壤有影响的主要为危废暂存间，为有效防止土壤和地下水环境污染，建设单位应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的防治原则，提出相应的防控措施。针对不同的区域提出相应的防渗要求，本项目污染防治区划分及防渗措施见下表。 - 项目污染防治分区情况一览表 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 防渗要求. 1; 危废暂存间、密封胶储存区; 地面、墙裙; 重点防渗区; 防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 2; 其他生产区域; 地面; 简单防渗区; 一般地面硬化. 项目应严格落实地下水污染分区防渗措施，并建设防渗设施的检漏制度，定期对防渗层进行检查，发现破损及时修复或采取措施。 经采取以上措施后可切断地下水、土壤污染途径，避免对地下水、土壤造成污染，对地下水、土壤的环境影响不大。 6、生态 本项目占地范围内无生态环境保护目标，无生态环境影响。 7、环境风险 环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。 7.1环境风险调查 项目中空玻璃生产过程中使用的丁基密封胶、硅酮密封胶，其最大储存量分别为0.5t，1t。上述物质不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列危险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的风险物质及临界量，本项目所涉及的风险物质及其临界量见下表： - 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 物质/CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油及废润滑油; 油类物质; 0.15; 2500; 0.00006. 合计; 0.00006. 因此，本项目Q＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），仅需对环境风险进行简单分析。 7.2环境风险识别 1、物质危险性识别 项目使用丁基密封胶、硅酮密封胶为有毒物质，一旦发生泄漏后，若个人防护措施不到位时，有可能引发中毒事故；且本项目密封胶属于易燃物质，如遇明火等可能会引发火灾事故，对环境危害主要是次生/伴生的CO污染物对环境空气的影响。 2、生产设施风险识别 生产设施风险识别范围包括生产装置、储运系统、环保设施及辅助生产设施等，因此其识别类型包括生产过程风险识别、储运过程风险识别、事故连锁效应和其他潜在事故因素。 （1）生产和储存过程中风险识别 根据工程实际运行情况及所用物料的危险特性，分火灾和泄漏两种事故类型进行分析。 火灾：生产过程中易燃物质如遇明火等激发能源可发生火灾事故、违章动火可引发火灾事故，产生次生污染物CO对环境空气的影响。 泄漏：本项目所涉及的丁基密封胶、硅酮密封胶具有一定的毒性，均采用密闭塑料桶进行储存，存放量较小，但如果发生大量泄漏，室内或局部空气不流畅，个人防护措施不到位，则有可能引发中毒事故；如果发生泄漏未及时截留，可能随雨水进入地表水，从而污染地表水环境。 （2）危险物质向环境转移的途径识别 危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类别，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 本项目危险物质常温下为液态，当发生泄漏时物料以液体形式泄漏到地面，泄出物质造成的环境危害类型主要有：a.空气：泄漏并蒸发，污染周围大气环境。b.水体：物料泄漏，随处置废液进入水体；c.其他：泄漏物质处置废物，如沙土等不燃材料。 7.3环境风险分析及防范措施 本项目运营期环境风险类型主要有：泄漏事故、火灾事故造成的次生/伴生污染；废气治理设施故障，废气事故排放对周围环境空气造成污染。 （1）泄漏环境风险防范措施 本项目丁基密封胶、硅酮密封胶储存在密封桶内，提出以下风险防范措施： a.胶水应通过专业生产厂家购买，且由专用车辆负责运送至厂区，胶水购买后直接交专业管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂无泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予销毁。 b.应严格按其性质和贮存要求分类存放，并控制贮存量。 c.保管员必须每天检查一次储存情况并记录。 d.储存间内应通风、阴凉、避光，室温应保持以5～30℃。室内严禁明火，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 e.储存间地面应采取表面防渗措施，并在贮存容器下方设置不锈钢托盘，在储存间内设置空桶，发生少量泄漏应立即将容器内剩余溶液转移至空桶内，并收集托盘内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中，对环境产生影响。 f.储存区设置围挡等截留设施，若发生事故泄露，将物料控制在储存间内。 （2）火灾导致的次生环境风险防范措施 项目发生火灾会产生一定的燃烧烟气和消防废水。当发生事故时，应采取措施，发生事故时采用沙包堵截消防废水，避免消防废水排除厂外。厂区内配备消防、灭火器材等，企业应建立严格的应急管理制度，有专职的应急管理人员。 （3）废气事故排放风险的防范措施 本项目废气正常处理后排放浓度不超过排放标准，对周围环境的影响较小。但是，当废气治理设施发生故障情况，可能会对环境空气质量造成一定的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误、处理装置故障等。企业必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。应认真做好设备的定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气抽排放系统及收集排放系统，并派专人巡视，废气处理系统出现故障，立即停止生产，切断废气来源，维修正常后再恢复生产，杜绝事故性废气直排，待检修完毕再恢复生产。 7.4小结 项目在严格采取各项风险防范应急措施、制定突发环境事件应急预案以及与周边企业建立联动的情况下，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可得到控制，能最大限度地减少环境污染危害，环境风险防范措施有效，风险影响程度可接受。 8、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，故本项目不涉及电磁辐射影响。 9、环保投资 本项目环保投资见下表： - 本项目环保设施及投资估算一览表 项目; 治理内容; 环保设备（设施）名称; 投资额 （万元）. 废气; 中空工艺（涂胶、固定、硅酮胶搅拌混合以及封胶过程）有机废气; 集气装置+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高排气筒（DA001）排放; 50. 危废间废气; 危险废物密封储存，集气管道并设置风阀，换气后废气进入活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置+15m高排气筒（DA001）排放. 废水; 生产废水; 三级沉淀池（29.4m3）; 2. 生活污水; 化粪池; 0.5. 噪声; 高噪声设备; 减振基础、隔声; 2. 固废; 一般固废; 一般固废暂存区; 0.5. 危险废物; 1×15m2危废暂存间、危废转移处置; 5. 合计; 60. 备注:环保投资占总投资比例%（60/1000×100%=6%）. 10、污染物“三本账”汇总 - 项目污染物“三本账”汇总一览表 污染源; 污染物; 现有工程排放量（t/a）; 迁建后本项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本项目建成厂区总排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.182; 0.1677; 0.182; 0.1677; -0.0143. 油烟; 0.000485; 0; 0.000485; 0; -0.000485. 废水; 水量（m3/a）; 798; 660; 798; 660; -138. COD; 0.0319; 0.0264; 0.0319; 0.0264; -0.0055. 氨氮; 0.0016; 0.0013; 0.0016; 0.0013; -0.0003. 固体废物; 废玻璃边角料、不合格品; 370.6; 112.5; 370.6; 112.5; -258.1. 废铝条; /; 0.2; 0; 0.2; +0.2. 玻璃沉渣; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0. 废滤材; /; 0.2; 0; 0.2; +0.2. 未沾染胶的废胶桶; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0; 0. 废润滑油及其包装桶; /; 0.055; 0; 0.055; +0.055. 沾染胶的废塑料膜和废胶桶; 0.25; 0.75; 0.25; 0.75; +0.5. 废活性炭; 0.195; 0.5; 0.195; 0.5; +0.305. 废催化剂; 0.01; 0.0133; 0; 0.0133; +0.0033. 生活垃圾; 6; 4.5; 6; 4.5; -1.5. 11、项目验收一览表 本项目污染防治措施及“三同时”验收内容汇总见下表。 - 项目污染防治措施及“三同时”验收内容汇总一览表 验收项目; 治理措施; 验收标准; 标准限值; 验收内容. 废气; 中空工艺（涂胶、固定、硅酮胶搅拌混合以及封胶过程）有机废气及危废暂存间废气DA001; 集气装置+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高排气筒; 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）表1、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）及《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）〉的函》（环办大气函〔2020〕340号）中玻璃后加工企业引领性指标; 非甲烷总烃≤60mg/m3，处理效率不低于80%; 污染物进出口浓度、速率、废气处理设施去除效率. 无组织有机废气; 车间密闭; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值、《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1; 非甲烷总烃：2.0mg/m3； 厂区内无组织排放监控点处1小时平均浓度值不超过5mg/m3、任意一次浓度值不超过15mg/m3; 非甲烷总烃厂界上下风向无组织排放浓度；非甲烷总烃厂房外监控点浓度. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后排入市政管网，由市政管网引入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂; 清丰中州水务有限公司第二污水处理厂受纳水质标准以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH：6~9、COD：350mg/L、BOD5：170mg/L、SS：210mg/L、氨氮：30mg/L; 废水流量、污染物进出口浓度. 生产废水（磨边和清洗废水）; 磨边、清洗废水经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池处理后部分回用于磨边工序，剩余废水定期外排，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理. 纯水制备浓水; 直接排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理. 固废; 废玻璃边角料、不合格品; 在一般固废暂存区暂存，收集后外售或交专业公司处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; /; 一般固废暂存区. 废铝条. 玻璃沉渣. 废滤材; 由厂家更换回收. 未沾染胶的废胶桶; 由厂家回收. 生活垃圾; 垃圾桶，交环卫部门集中处理; /; 垃圾桶. 废润滑油及其包装桶; 在危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位回收处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; /; 危废暂存间、处置协议. 沾染胶的废塑料膜和废胶桶. 废活性炭. 废催化剂. 噪声; 噪声; 基础减振，隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间65dB(A)、夜间55dB(A); 厂界噪声. 12、项目与排污许可的衔接 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）和《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目应按照规定的时限申请并取得排污许可证。 本项目为C3042特种玻璃制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目排污许可管理类别对照分析详见下表： - 项目排污许可管理类别对照分析一览表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 65; 玻璃制造304; 平板玻璃制造3041; 特种玻璃制造3042; 其他玻璃制造3049. 根据上表分析，本项目为C3042特种玻璃制造，排污许可为简化管理。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 中空工艺（涂胶、固定、硅酮胶搅拌混合以及封胶过程）有机废气、危废间废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气装置+活性炭吸附-脱附+催化燃烧+15m高排气筒 | 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中挥发性有机物其他行业排放建议值要求、《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中玻璃后加工企业绩效引领性指标要求 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值、《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池处理后排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及清丰中州水务有限公司第二污水处理厂收水水质要求 |
|  | 生产废水（磨边和清洗废水） | COD、SS | 磨边、清洗废水经循环水槽收集后循环使用，定期更换的生产废水经三级沉淀池处理后部分回用于磨边工序，剩余废水定期外排，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理 |  |
|  | 纯水制备浓水 | COD、SS | 直接排入市政管网，通过市政管网排入清丰中州水务有限公司第二污水处理厂进一步处理 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效声级LAeq | 选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集定期由环卫部门外运处理； 一般工业固废主要为废玻璃边角料、不合格品、废铝条、玻璃沉渣、废滤材、未沾染胶的废胶桶；废玻璃边角料、不合格品、废铝条、玻璃沉渣收集后外售或交专业公司处理处置；废滤材由厂家更换回收；未沾染胶的废胶桶由厂家回收。一般固废暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的相关要求建设并做好“三防”措施。 危险废物主要为废润滑油及其包装桶、沾染胶的废塑料膜和废胶桶、废活性炭、废催化剂，收集后暂存在危废暂存间，定期交有资质单位回收处置。危险废物按照废物类别分类、分区暂存入危废间（15m2）内，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目危废暂存间和密封胶储存区设为重点防渗区，其他生产区域为简单防渗区。严格落实地下水污染分区防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）泄漏环境风险防范措施 本项目丁基密封胶、硅酮密封胶储存在密封桶内，提出以下风险防范措施： a.胶水应通过专业生产厂家购买，且由专用车辆负责运送至厂区，胶水购买后直接交专业管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂无泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予销毁。 b.应严格按其性质和贮存要求分类存放，并控制贮存量。 c.保管员必须每天检查一次储存情况并记录。 d.储存间内应通风、阴凉、避光，室温应保持以5～30℃。室内严禁明火，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 e.储存间地面应采取表面防渗措施，并在贮存容器下方设置不锈钢托盘，在储存间内设置空桶，发生少量泄漏应立即将容器内剩余溶液转移至空桶内，并收集托盘内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中，对环境产生影响。 f.储存区设置围挡等截留设施，若发生事故泄露，将物料控制在储存间内。 （2）火灾导致的次生环境风险防范措施 项目发生火灾会产生一定的燃烧烟气和消防废水。当发生事故时，应采取措施，发生事故时采用沙包堵截消防废水，避免消防废水排除厂外。厂区内配备消防、灭火器材等，企业应建立严格的应急管理制度，有专职的应急管理人员。 （3）废气事故排放风险的防范措施 本项目废气正常处理后排放浓度不超过排放标准，对周围环境的影响较小。但是，当废气治理设施发生故障情况，可能会对环境空气质量造成一定的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误、处理装置故障等。企业必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。应认真做好设备的定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气抽排放系统及收集排放系统，并派专人巡视，废气处理系统出现故障，立即停止生产，切断废气来源，维修正常后再恢复生产，杜绝事故性废气直排，待检修完毕再恢复生产。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 加强环境管理是贯彻执行环境保护法规，实现建设项目的社会、经济和环境效益的协调统一，以及企业可持续发展的重要保证。为加强环境管理，有效控制环境污染，根据本项目具体情况，建设单位应设置环保管理机构和管理人员并建立相应的环境管理体系。完善环保手续与环保档案，建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。 2、排污许可制度 根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）和《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证，本项目为因厂址变化导致重大变动后重新报批项目，应该在发生实际排污之前进行按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令第11号）相关要求在排污许可证申报平台进行排污许可填报。 3、排污口规范化要求 按照排污许可要求规范化设置排污口，排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。 4、竣工环保验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682 号令）要求：建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，符合濮阳市“三线一单”分区管控相关要求。在认真落实本次环评提出的各项污染防治措施的基础上，项目营运期产生的污染物实现达标排放，将不会对周围环境产生明显影响；在认真落实各项风险防范措施后，风险影响程度在可控范围之内。 项目应严格执行“三同时”制度，落实本环评报告中提出的各项环保措施和风险防范措施，且相应的环保措施必须通过竣工环保验收后，方可投入使用，并确保日后能够正常运行，将本项目对周围环境的影响控制在允许的范围以内。在此前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | 0.182 | / | / | 0.1677 | 0.182 | 0.1677 | -0.0143 |
|  | 油烟（t/a） | 0.000485 | / | / | 0 | 0.000485 | 0 | -0.000485 |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 798 | / | / | 660 | 798 | 660 | -138 |
|  | COD（t/a） | 0.0319 | / | / | 0.0264 | 0.0319 | 0.0264 | -0.0055 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0016 | / | / | 0.0013 | 0.0016 | 0.0013 | -0.0003 |
| 一般工业 固体废物 | 废玻璃边角料、不合格品（t/a） | 370.6 | / | / | 112.5 | 370.6 | 112.5 | -258.1 |
|  | 废铝条 | / | / | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 沉淀池玻璃沉渣（t/a） | 0.6 | / | / | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |
|  | 废滤材（t/a） | / | / | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 未沾染胶的废胶桶（t/a） | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 6 | / | / | 4.5 | 6 | 4.5 | -1.5 |
| 危险废物 | 废润滑油及其包装桶（t/a） | / | / | / | 0.055 | 0 | 0.055 | +0.055 |
|  | 沾染胶的废塑料膜和废胶桶（t/a） | 0.25 | / | / | 0.75 | 0.25 | 0.75 | +0.5 |
|  | 废活性炭（t/a） | 0.195 | / | / | 0.5 | 0.195 | 0.5 | +0.305 |
|  | 废催化剂（t/a） | 0.01 | / | / | 0.0133 | 0 | 0.0133 | +0.0033 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①